# 城乡配电网改造后的安全运行管理问题

### 一、城乡配电网改造后的安全运行管理问题（论文文献综述）

张晖,佘蕊,张宁池,王艳茹[1]（2021）在《基于5G通信的智能配电网改造经济性综合评估方式》文中研究表明第5代移动通信技术（5th generation mobile network, 5G）通信技术应用于配电网自动化和差动保护领域,为配网的故障精确定位、隔离与恢复供电提供了新的发展前景。但是目前5G配网建设领域的技术经济学分析并不多,许多投资运营商仍对其成本持怀疑态度。针对上述问题,构建了基于网络拓扑结构5G通信的配电网改造经济性评估体系,克服了通过历史数据获得指标可操作性低的局限性;通过采用成本效益分析法对决策指标进行归一化,并利用不确定层次分析法确定各项指标的主观、客观权重以及综合权重,提高权重因子的准确性;最后利用正态分布的模糊函数法对某省基于5G配电网改造进行综合评价,验证了所提方法的有效和可靠性。

高健[2]（2020）在《提升G供电公司配电网运营效率的对策研究》文中进行了进一步梳理随着经济的不断发展,社会对电力系统供电安全性和稳定性的要求越来越高。但在实际工作中由于配电网运营管理不到位,配电网设备经常会发生故障,导致配电网故障强停率偏高、部分配电网设备电压质量不合格、部分配电网线路线损率偏高等问题频繁发生,严重影响并扰乱了人们的正常生活、工作秩序以及社会经济的正常运行,同时对供电企业自身也带来较大经济损失。因此,加强配电网的运营管理,积极探索配电网运营效率的提升对策,对于保证人民工作生活秩序、促进社会经济繁荣以及促进供电企业的稳定发展都具有非常重要的意义。本文以G供电公司为研究对象,基于设备运行周期理论,运用“5W2H”分析法、文献分析法、实地调查等研究方法,对G供电公司配电网运营过程中存在的问题进行了详细的分析,深入剖析了这些问题产生的根本原因,并结合G供电公司现有资源的实际情况,提出提升G供电公司电网配电运营效率的对策。分析表明,G供电公司目前配电网运营效率不高的原因主要表现在以下四个方面:一是由于管理不够精细、配电线路设计不够完善、设备运行维护不到位和外力破坏等原因导致配电网设备发生故障相对偏多;二是配电网运营技术水平和管理水平未能及时提升,电压管理过程中高科技应用较少,造成部分配电网设备电压质量合格率不高:三是配电网中部分配电线路老旧、变压器能耗高、输送线路过长等情况导致部分线路损耗不合理。四是配电网运营人员综合素质未能及时提高,一定程度影响了配电网运营效率。基于上述分析,本文认为,提升G供电公司电网配电效率可从以下六方面进行。一是通过优化配电网网架结构,使配电网设备处于健康的运行状态,从而降低配电设备的故障发生率;二是加强配电网防外破管理,降低配电网故障率;三是提升配电自动化运维技术应用水平,加强配电网的主动运维;四是加强配电网电压综合治理,减少低电压的影响;五是加强线损治理综合管理,降低配电网线路损耗;六是提升配电网标准化抢修管理,提升应急抢修效率;提升配电网运维人员综合素质,充分发挥人员主观能动性,全面提升配电网运营水平。

王利民[3]（2019）在《基于层次分析法的惠州惠环镇配电网规划方案综合评价》文中研究表明科学合理的配电网规划是保证电网安全稳定运行的重要举措,也是保证未来一段时间内电力需求得到满足的重要保障。在我国,配电网的发展一直处于较为落后的地位,采取更加科学有效的方法根据未来发展进行配电网规划,是适应电网发展的重要举措。在规划环节,一般会提出几个候选的规划方案,故需要进行配电网规划方案的综合评价,从而通过建立完备的指标评价体系选取最佳的规划方案,在保证安全、可靠、高效运行的情况下获得最高的效益。本文结合惠州惠环镇配电网规划的工程实际,提出了用于配电网规划方案评价的层次分析法模型,主要研究内容如下:1)基于层次分析法构建了用于配电网规划方案综合评价的模型。首先分析了建立层次分析法指标的相关原则,基于上述原则,结合配电网规划的工程实践从设备协调性、工程经济性、发展适应性和安全可靠性等四个方面提出了层次分析法指标体系,同时在各指标下又提出了相关的细化指标,构建了一个三层的层次分析法模型。随后再通过专家咨询打分法确定各指标的权重,为评价配电网规划方案提供了科学的数学模型。2)将本文所建立的层次分析法综合评价模型应用到惠环镇配电网的规划评价中,分析验证了本文所建立数学模型的有效性。3)针对惠环配电网的现状展开分析研究,首先分析了惠环镇的用电负荷情况,然后针对高压变电站的现状展开分析,分析新建变电站的必要性,分析惠环中压配电网的网络结构、线路负载、配变负载、线路可转供电情况以及低压配电现状进行分析研究,挖掘当前网络存在的问题,为进一步规划奠定基础。4)针对惠环镇配电网近期规划进行研究。首先进行惠环镇配电网负荷预测,在此基础上,对惠环镇2019-2020的配电网变电站扩建、中压配电网、低压配电网进行规划设计,同时也将电动汽车充电桩规划纳入考虑,并采用层次分析法综合评价模型对规划效果进行综合评价,分析未来的规划对于现存的问题的解决效果,最后进行投资测算,分析规划方案的经济性。

陈卫华[4]（2019）在《G地区10kV配电网改造项目管理研究》文中指出电网,对于各个国家和地区来说,不管是主网还是配网最为基础也最为重要的建设就是电网的建设。如今各个地区经济均得到快速的发展,国家的经济和社会的发展也越来越离不开电网所提供的能源支持,由于电能既清洁又可靠,所以社会对其需求在近几年里也得到不断的提高。这就要求我们不断创新,应用高科技手段提供更优质的电能,还需要建设更加稳定的网架,以保证电网稳定运行,但是随之而来的则是对电网建设和改造项目的质量、成本以及风险等要求不断地在提高,电网升级改造正面临着前所未有的困境。所以对于现在我国政府、电网运行主体甚至是对于用电客户来说,在现在国家大力支持电力建设的前提下,如何利用好现有资源,开展行之有效地区配电网架的优化项目工作,是现今多个相关利益方来说所需要共同面对并且急需解决的问题。本文主要以工作地G地区的10kV配电网工程项目为例,结合本人在职研究生学习到的项目管理理论知识以及工作实践,开展对辖区的配电网升级改造项目管理进行深入研究,特别是一些在建的工程。本文先是通过自身对电网建设和配电网的现状的了解,描述项目管理研究的重要性,指出10kV配电网项目管理研究的背景及意。同时也通过上网查询文献、电话咨询业内专家、翻阅相关书籍,了解了相关国内外配电网项目研究现状。接着,以G地区为例指出了10kV配电网改造项目在管理中存在的一些问题:项目资金管理水平比较低、缺乏项目管理资源;缺乏统一的工程协调;缺乏项目管理意识;缺乏整体规划等。紧接着初步分析了项目管理在配电网升级改造项目中的作用。在此基础上,通过认真分析G地区供电企业关于10kV配电网改造项目关键流程,从组织架构、风险管控、进度管控、质量管理,成本控制等方面指导G地区配电网改造,组织开展以动态控制工期、质量和成本的管理方法,完善G地区配电网项目的管理,可作为典型指导今后该区域相关或所有类似配电网优化项目。

王冲[5]（2018）在《建平电网配电自动化应用研究》文中研究指明配电网是电网的重要组成部分,其线路众多、系统复杂,目前我国配电网存在网架构造不合理、整体联络能力较差和自动化程度低等不足。配电网自动化不仅能够使整个电网系统稳定、安全的供电,同时还能有效避免停电事故。为贯彻落实中央振兴东北老工业基地的发展战略,实现辽宁“十三五”时期电网发展规划,国网建平供电公司依据国家电网公司制定的《“十三五”配电自动化建设实施意见》,开展了智能分布式配电自动化示范工程。本项目依托建平智能分布式配电自动化示范工程,针对建平地区配电网自动化改造相关问题进行了深入研究。分析了配电网自动化技术,对配电网自动化技术应用的主要原理、特点、配电网自动化技术的具体功能以及配电网自动化系统的构成要素进行了总结分析。经过实践证明,配电网自动化技术可有效保障整个电力系统安全、稳定、高效、低能耗的运行,有利于推动建平地区整体经济的发展,为人们生活的便捷起着促进作用。研究了建平地区配电网现状,对建平地区配电网中一次网架、配电设备等存在的主要问题进行了分析。经过实地考查,目前建平地区配电网络无法满足用电负荷需求,整体联络能力较差,电网结构不合理,不利于建平电网的长远发展,基于此提出了建平配电网自动化规划目标,提升了电网自动化水平。对建平配电网一次网架结构进行了优化改造,完成了建平地区整个电网的配电自动化主站系统、馈线自动化系统、配电模块与终端系统及配电通讯网络的构建。改造后,建平整个网络的规范性、稳定性、通用性、安全性及可靠性均得到提高,建平配电网供电可靠性预计将从原来的99.83%上升为99.94%。

吴向前[6]（2016）在《优化城乡配电网改造后的安全运行管理有效策略分析》文中研究指明在我国国民经济中,电力企业的发展具有十分重要的作用。在人们日常生活中,电力属于一种不可或缺的资源,城乡配电网在进行改造之后,其安全运行问题受到了社会大众的广泛关注。在进行配电网的建设过程中,电力企业为了能够对社会发展的实际需求进行满足,必须将配电网的安全运行水平不断提高,以此来保障配电网系统的可靠性与安全性。本研究主要探讨优化城乡配电网改造之后安全运行管理的措施。

黄龙[7]（2016）在《配电网改造后的安全运行管理工作》文中提出为了保障电网能稳定安全的运行实施,我国针对电网现状进行改造,其中,要坚持以安全为主的核心观念,对各个过程行以管理与改造,促使配电网能快速到达经济运行标准,以此满足当下人们生活和现代化发展的需求。本文主要针对配电网改造后安全运行的管理工作进行探讨。

黄艳忠,杨晋硕[8]（2014）在《对城乡配网改造后安全运行管理工作的建议》文中研究表明在社会主义市场经济快速发展的大环境下,电力企业在我国国民经济中的地位显着提升。众所周知,电力资源是人们日常生活中必不可少的资源之一,电力企业通过电网将电力资源输送到各个需要的位置,从而满足现代社会的发展需求。由于电力资源与人们日常生活保持着紧密的联系,城乡配电网改造后的安全运行管理受到社会各界的高度关注。在实际发展建设过程中,电力企业要想满足现代社会发展的实际需求,必须结合实际发展状况不断提高配电网安全运行水平,为保障电网系统的安全性和可靠性打下坚实的基础。笔者结合多年工作经验,对城乡配网改造后安全运行管理工作相关的内容作了总结介绍。

孙滔[9]（2015）在《浅谈配电网改造原则及其运维管理》文中认为新时期,我国配电网的改造及运维管理应当朝着精益化、专业化、多元化和智能化的方向拓展。本文从全国配电网的现状入手,重点分析阐述了我国行配电网建设改造与规划设计的内容及原则,并针对其运维管理提出了笔者的意见和见解,以供同行参考。

吕华山[10]（2014）在《东阳市农村配电网改造的质量控制》文中研究表明农村配电网改造是惠及千家万户的德政工程,如何使德政工程真正的落到实处,实现“你用电,我用心”的承诺是供电企业为之努力的,配电网改造的质量关系到实现这一承诺的成败。本文所研究的农村配电网针对10kV及以下,其接线一般是放射式,具有点多面广、网架薄弱、设施老旧的特点,在对其改造中需边改边投运居多,这就要求对质量的管控具有预见性、实时性。目前的关于农村配电网改造项目质量管理的研究成果还比较少,缺乏针对性的质量管理方法对项目进行指导,因此本文对于农村配电网改造的项目质量管理研究就有十分重要的理论与现实意义。本文首先介绍了论文的研究背景、意义以及国内外关于质量管理的研究现状,介绍了工程质量控制相关术语的内涵及特性；其次对PDCA控制方法、全面质量管理理论质量控制理论进行了概括、阐述。对浙江省东阳市的农村配电网改造现状进行了分析,指出了存在的不足,对其农村配电网改造工程质量进行了规划,然后运用PDCA质量控制方法对东阳市农村配电网改造的勘察设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的质量控制分别进行了研究,对“人、机、料、法、环”五要素可能影响东阳市农村配电网改造质量的因素提出了具体对策,可以直接运用到生产实践中。通过本论文的研究,为国内农村配电网改造工程项目的质量管理提供参考。

### 二、城乡配电网改造后的安全运行管理问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、城乡配电网改造后的安全运行管理问题（论文提纲范文）

#### （1）基于5G通信的智能配电网改造经济性综合评估方式（论文提纲范文）

1 综合评价体系的建立

1.1 新建经济性

1.1.1 设备投资参数

1.1.2 附加投资参数

1.2 改造经济性

1.2.1 设备投资参数

1.2.2 废弃成本参数

1.3 智能配电网运行经济性

1.3.1 电压质量

(1)线路最大电压降落ΔU。

(2)母线电压。

1.3.2 电网损耗

(1)线路理论损耗率。

(2)线路统计损耗率。

(3)配变理论损耗合格率。

1.3.3 功率因数

(1)线路功率因数。

(2) 配变功率因数合格率。

1.3.4 负荷

(1)线路最佳负荷区域。

(2)配变负荷率。

1.3.5 配网设备

(1)线路绝缘化率。

(2)配变负载合格率。

1.4 配电网检修经济性

1.4.1 停电损失参数

1.4.2 检修维护费用参数

1.5 5G通信的配电网改造经济性评估体系建立

2 综合评估方法的研究

2.1 区间权重的确定

2.1.1 判断矩阵的权重向量

2.1.2 权重误差调整

2.2 计算评判专家可信度计算

2.2.1 相似性计算

2.2.2 差异性计算

2.2.3 可信度计算

2.3 经济性指标主客观权重计算

2.3.1 主观权重计算

2.3.2 客观权重计算

3 实例分析

3.1 主观权重因子的确定

3.2 专家可信度计算

3.3 主客观权重计算

3.4 最终权重

4 结论

#### （2）提升G供电公司配电网运营效率的对策研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外相关研究文献综述

1.2.1 国内文献研究

1.2.2 国外文献研究

1.3 研究目标与内容

1.4 研究方法和技术路线

1.5 本文创新点

第2章 相关概念与基础理论

2.1 相关概念

2.1.1 配电网运营效率

2.1.2 SOP标准作业程序

2.2 基础理论

2.2.1 “5W2H”分析法理论

2.2.2 设备运行生命周期理论

2.2.3 “6S”理论

第3章 G供电公司配电网运营效率现状

3.1 G供电公司简介

3.2 G供电公司配电网运营效率现状

3.2.1 G地区社会环境现状

3.2.2 G供电公司配电网生产运营现状

第4章 G供电公司配电网运营效率不高的主要表现及影响因素分析

4.1 G供电公司配电网运营效率不高的主要表现

4.1.1 配电网设备故障率偏高

4.1.2 配电网低电压现象

4.1.3 配电网线损不合理

4.2 影响G供电公司配电网运营效率的因素分析

4.2.1 配电网设备因素的影响

4.2.2 人员素质及管理水平因素的影响

4.2.3 技术水平因素的影响

4.2.4 外在因素的影响

第5章 提升G供电公司配电网运营效率的对策

5.1 降低G供电公司配电网设备故障率

5.1.1 优化配电网网架结构

5.1.2 完善防外力破坏管理

5.2 提升G供电公司配电网自动化设备及运维技术应用水平

5.2.1 加强配电自动化技术应用提升管理

5.2.2 加强配电自动化的规划建设

5.3 加强G供电公司配电网电压质量管理

5.3.1 加强低电压综合治理管理

5.3.2 配电网低电压综合治理方案

5.4 加速G供电公司配电网线路损耗不合理处理

5.4.1 降低配电网线路损耗的管理措施

5.4.2 降低配电网线路损耗的技术方案

5.5 提升G供电公司配电网故障应急抢修效率

5.5.1 多方面提升配电网标准化抢修管理

5.5.2 提升配电网故障抢修效率的方案

5.6 提升G供电公司配电网运维人员综合素质水平

第6章 研究结论

参考文献

致谢

#### （3）基于层次分析法的惠州惠环镇配电网规划方案综合评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 层次分析法研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 配电网规划研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 论文研究内容

1.5 论文结构安排

第二章 配电网规划方案评价基础理论

2.1 层次分析法基本理论

2.1.1 层次分析法的基本特征

2.1.2 层次分析法的建模步骤

2.2 配电网规划基本理论

2.2.1 配电网规划的基本要求

2.2.2 配电网规划的基本内容

2.2.3 理论线损率的计算方法

2.2.4 供电可靠性的评估方法

2.3 本章小结

第三章 基于层次分析法的配电网规划综合评价体系

3.1 层次分析法指标选择的基本要求

3.2 配电网规划综合评价指标体系

3.2.1 设备协调性指标

3.2.2 工程经济性指标

3.2.3 发展适应性指标

3.2.4 安全可靠性指标

3.3 配电网规划综合评价指标权重计算

3.3.1 流程及思路

3.3.2 权重计算结果

3.4 算例分析

3.4.1 候选规划方案

3.4.2 方案评价与对比

3.5 本章小结

第四章 惠州惠环镇配电网现状分析与问题挖掘

4.1 惠州惠环镇用电负荷分析

4.2 高压变电站现状分析

4.3 中压配电网现状分析

4.3.1 网络结构水平

4.3.2 线路负载情况

4.3.3 配变负载情况

4.3.4 线路可转供电情况

4.4 低压配电网现状分析

4.5 本章小结

第五章 惠州惠环镇配电网规划与综合评价分析

5.1 惠环镇配电网负荷预测

5.2 惠环镇配电网规划方案

5.2.1 变电站扩建规划

5.2.2 中压配电网规划

5.2.3 低压配电网规划

5.3 规划效果综合评价

5.3.1 设备协调性评价

5.3.2 工程经济性评价

5.3.3 发展适应性评价

5.3.4 安全可靠性评价

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 论文结论

6.2 工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （4）G地区10kV配电网改造项目管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第二章 G地区 10k V配电网改造项目管理现状

2.1 项目管理资源短缺

2.1.1 缺乏管理资源

2.1.2 缺乏设计和施工资源

2.1.3 缺乏监理资源

2.2 工程协调不统一

2.3 项目管理意识不强

2.4 项目规划引领作用不够

2.5 项目精细化管理和支撑体系力量不强

第三章 G地区 10k V配电网改造项目管理组织构架

3.1 配电网改造项目管理组织形式

3.2 公司配电网改造项目管理职能

3.3 施工组织设计

第四章G地区 10k V配电网改造实施进度与质量控制

4.1 G地区10k V配电网改造项目实施方案

4.2 G地区 10k V配电网改造项目进度控制

4.2.1 进度控制过程

4.2.2 进度控制实施

4.3 G地区 10k V配电网改造项目质量控制

4.3.1 质量控制方法

4.3.2 质量控制因素

4.3.3 质量控制实施

第五章G地区 10k V配电网改造成本与风险控制

5.1 G地区 10k V配电网改造成本控制

5.1.1 技术措施

5.1.2 经济措施

5.1.3 综合停电措施

5.2 G地区 10k V配电网改造风险控制

5.2.1 风险评估

5.2.2 风险管控

第六章 总结

6.1 结论

6.2 展望

6.3 建议

参考文献

致谢

#### （5）建平电网配电自动化应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网自动化设备研究现状

1.2.2 配电网运行管理方式研究现状

1.3 论文研究内容

第二章 配电网自动化技术

2.1 配电网自动化研究

2.1.1 配电网自动化概念

2.1.2 配电网自动化功能

2.2 配电网自动化构成

2.2.1 配电网自动化终端系统

2.2.2 配电网自动化主站

2.2.3 配电网通讯体系

2.2.4 配电网馈线自动化

2.3 本章小结

第三章 建平地区电网现状分析与规划目标

3.1 建平配电网现状

3.1.1 建平电网概述

3.1.2 建平配电管理概述

3.2 一次网架概述

3.3 配电设备概述

3.3.1 环网柜

3.3.2 电缆分支箱

3.3.3 线上开关

3.3.4 配电变压器

3.4 建平配电网存在问题

3.5 配电网自动规划目标

3.5.1 配电网自动化规划

3.5.2 整体目标

3.6 本章小结

第四章 建平配电网自动化系统的构建及应用

4.1 建平配电自动化一次网架

4.1.1 配电网改造原则

4.1.2 配电网改造方案

4.2 建平配电自动化主站构建

4.2.1 配电主站构建原则

4.2.2 配电主站系统构架

4.2.3 技术功能

4.2.4 配电主站软件配置

4.2.5 配电主站硬件配置

4.3 馈线自动化系统构建

4.3.1 馈线自动化系统建设原则

4.3.2 配电终端所需条件

4.3.3 用户端的馈线自动化

4.4 配电模块与终端系统的构建

4.4.1 配电终端构建原则

4.4.2 配电终端建设方案

4.4.3 配电模块建设方案

4.4.4 配置清单

4.5 配电通信网络构建

4.5.1 配电通信建设原则

4.5.2 无线传输建设方案

4.5.3 配电通信建设方案

4.6 二次系统安全防护构建

4.6.1 横向系统通讯

4.6.2 纵向系统通讯

4.7 配网在建平电网的应用效果

4.8 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （7）配电网改造后的安全运行管理工作（论文提纲范文）

一、配电网安全运行及后期管理

1. 新设备对安全管理和人员素质所提出的要求

2. 工程质量遗留问题

3. 网改工程规划和工程配套存在问题

二、配电网改造管理工作建议

1. 资产管理和设备的档案管理

2. 对线路进行实时巡视检查

3. 检修管理

三、结语

#### （8）对城乡配网改造后安全运行管理工作的建议（论文提纲范文）

0前言

1 城乡配网改造过程中安全运行管理存在的问题

1.1 人员素质问题

1.2 工程质量遗留问题

1.3 城乡结合部位配合问题

1.4 配网改造工程的规划和工程配套方面的问题

2 提高城乡配网改造后安全运行管理水平的方法

2.1 抓好保证安全的三要素

2.2 强化资产管理和设备档案管理

2.3 正常巡视与特殊巡视相结合

2.4 加强岗位技能培训

3 结束语

#### （9）浅谈配电网改造原则及其运维管理（论文提纲范文）

1 引言

2 配电网改造和规划的原则及思路

2.1 城市配电网改造和规划原则

2.2 配电网规划和改造思路

3 加强运维管理的相关措施

3.1 加大对运维管理及工作人员的培训力度

3.2 重视安全运行管理和工程后期管理

3.3 线路的正常巡视

3.4 提高线路及设备的检修管理水平

4 结语

#### （10）东阳市农村配电网改造的质量控制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文选题背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文研究的主要内容

第2章 质量管理的基础理论

2.1 质量与质量管理

2.1.1 质量

2.1.2 质量管理体系

2.2 质量管理的理论方法

2.2.1 PDCA方法

2.2.2 全面质量管理理论

2.3 本章小结

第3章 东阳市农村配电网改造工程质量规划

3.1 东阳市供电公司概况

3.2 东阳市农村配电网改造工程质量管理现状分析

3.3 农村配电网改造工程质量规划

3.3.1 农村配电网改造工程质量规划方针与目标

3.3.2 农村配电网改造工程质量管理过程规划

3.3.3 农村配电网改造工程质量相关资源规划

3.4 农村配电网改造工程质量计划与质量保证方法的制定

3.5 本章小结

第4章 东阳市改造勘察设计阶段质量控制

4.1 农村配电网改造工程概述

4.1.1 电网工程概述

4.1.2 农村配电网改造工程概述

4.2 工程勘察的质量控制

4.3 工程设计的质量控制

4.3.1 设计阶段的划分

4.3.2 设计过程质量问题分析与控制

4.3.3 图纸交付后后服务阶段的质量分析

4.4 本章小结

第5章 东阳市改造施工验收阶段质量控制

5.1 基于系统的施工质量控制分析

5.2 施工阶段的质量控制过程与方法

5.3 工程质量影响因素的控制

5.3.1 人的控制

5.3.2 机械设备的控制

5.3.3 设备材料的控制

5.3.4 施工方法的控制

5.3.5 环境的控制

5.4 设计变更的控制

5.5 施工阶段的质量成本控制

5.6 工程项目竣工验收阶段质量控制

5.6.1 竣工验收质量检验内容

5.6.2 竣工验收质量控制基本要求与复验

5.7 本章小结

第6章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

作者简介

### 四、城乡配电网改造后的安全运行管理问题（论文参考文献）

- [1]基于5G通信的智能配电网改造经济性综合评估方式[J]. 张晖,佘蕊,张宁池,王艳茹. 科学技术与工程, 2021(25)

- [2]提升G供电公司配电网运营效率的对策研究[D]. 高健. 扬州大学, 2020(05)

- [3]基于层次分析法的惠州惠环镇配电网规划方案综合评价[D]. 王利民. 华南理工大学, 2019(06)

- [4]G地区10kV配电网改造项目管理研究[D]. 陈卫华. 广东工业大学, 2019(02)

- [5]建平电网配电自动化应用研究[D]. 王冲. 沈阳农业大学, 2018(04)

- [6]优化城乡配电网改造后的安全运行管理有效策略分析[J]. 吴向前. 科学中国人, 2016(32)

- [7]配电网改造后的安全运行管理工作[J]. 黄龙. 企业改革与管理, 2016(18)

- [8]对城乡配网改造后安全运行管理工作的建议[J]. 黄艳忠,杨晋硕. 电子制作, 2014(24)

- [9]浅谈配电网改造原则及其运维管理[J]. 孙滔. 低碳世界, 2015(01)

- [10]东阳市农村配电网改造的质量控制[D]. 吕华山. 华北电力大学, 2014(02)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/0449381b48db7a3e89d8ec96.html