# 供水行业原水厂与净水厂通信系统的初步研究

### 一、供水行业原水厂与净水厂通讯系统初探（论文文献综述）

庹婧艺（Mojito）[1]（2021）在《改进RBF神经网络控制水厂混凝剂投加量的研究》文中提出供水系统作为城市的基础设施,水质质量直接影响人们的用水安全。在净水厂处理工业中,混凝沉淀是水处理系统的重要工序,决定着水厂出水质量和制水成本,其中混凝剂投加量的控制是关键。由于进入净水厂原水水质地波动,净水厂混凝投药过程存在较大的时滞性,很难及时且精准的计算投药量。因此,对水厂混凝投药系统进行建模,来预测投药量,对保证供水质量安全、降低能耗十分有意义。本研究通过径向基（RBF）神经网络预测模型对水厂混凝剂投加量状况进行预测。水厂投药量模型系统的建立和研究结果如下:（1）通过基于方差分解的全局灵敏度分析方法对原水浊度、色度、菌落总数（CFU）等7个混凝投药的主要影响因素进行灵敏性分析,计算出影响净水厂混凝剂投加量的影响因素排序为:原水浊度（NTU）>原水流量（Q）>耗氧量（CODMn）>原水p H,确定预测模型为4×191,X（Qx1n,NTUx2n,PHx3n,CODMnx4n）的输入矩阵,1×191投药量输出矩阵,明确了其网络结构。（2）构建了单一RBF网络模型、RW（随机游走）-RBF改进网络模型和PSO（粒子群）—RBF改进网络模型,对比了RW算法和PSO算法对RBF网络的优劣,发现PSO-RBF比RW-RBF算法MAPE低5.82%,MRE低0.98%。在此基础上确定了基于PSO等方法组合改进RBF神经网络的复合控制方案。采用减法聚类方法确定基函数初始中心点位置及其隐层节点个数,利用PSO算法动态更新RBF网络基函数的中心点位置,采用伪逆法确定函数的权值,最终改进后的模型预测系统能够精准的给出混凝药剂投加量。（3）研究发现,PSO-RBF模型相较于单一RBF模型MRE降低了3.05%,REmax（最大相对误差）降低了0.1986。粒子间的合作与竞争使PSO改进RBF模型增加了对多维复杂空间的高维搜索能力,可以快速求得神经网络权值的最优解。模型的鲁棒性降低,收敛速度更快,精度更高,实现了对混凝投药的准确控制。（4）PSO-RBF模型可直接得出投药与原水进水水质的映射关系,数据的时间排序问题不再约束网络程序结果。另外为了验证模型的普适性,本研究选取了其他地区的水厂对模型进行检验,结果表现较好,建模过程优于二元回归模型和机理模型,可为模拟自来水厂投药量提供有效参考。

周圣文,郭顺生,杜百岗,郭钧,李益兵,王磊,查大虎,张富江,于磊[2]（2021）在《数字孪生净水厂运维管控一体化平台关键技术及应用》文中认为针对净水厂运维管控过程中信息透明度低、实时性差、缺乏精细化管控等问题,结合数字孪生五维模型,提出基于数字孪生的净水厂运维管控平台架构体系,并对数字孪生净水厂运维管控一体化平台关键技术进行了研究。提出数字孪生净水厂多源异构数据实时采集技术和多层次三维可视化监控模型,以解决三维可视化实时监控问题;提出基于云边协同的数字孪生净水厂控制架构以及基于"机理+智能"双模型驱动的净水厂工艺优化决策框架,并对供取水量预测、加药优化、泵组优化、设备预防性维护等模型进行了探索。最后,设计开发了净水厂运维管控一体化平台,验证了所提模型和方法的有效性,为数字孪生净水厂的实现提供了一定的参考。

陈彦明[3]（2020）在《广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例》文中提出90年代初,随着经济和社会发展需要,大批中小城镇都建设了水厂,肩负起城镇经济发展保障的任务。经过20多年的运行,这些中小城镇水厂普遍存在一些问题,例如取水口设置较分散,水源地保护难度较大,极易受突发水质污染影响等,另外由于工艺更新不及时,设备老旧、自动化程度低、工艺落后等问题也比较常见。本文以位处粤港澳大湾区的中山市黄圃水厂为研究对象,致力于研究中小城镇水厂改扩建的优化方案,以期对同类型的工程项目有一定的指导意义。黄圃水厂所在中山市黄圃镇为工业小镇,经济发达人口稠密,制造业发达,设置有多个工业区,工业用水较多,昼夜供水差距大。自1992年投产至今,已安全运行了27年,为地方社会经济发展做出了巨大贡献。20多年来我国城市净水处理技术得到了较大发展,新型水泵、阀门、变配电设备等制造技术有了显着提高,给排水、建筑结构及电气等相关专业国家标准、规范等也做了大量修编,对城镇水厂供水可靠性、技术安全性、水质稳定性等都提出了更高的要求。黄圃镇水厂设计、建造于90年代,已不能满足现行供排水行业要求的现代化城市供水厂相关要求。为了满足社会经济发展的用水量需求,水厂扩建工程要求能够实现供水稳定可靠,以及符合现代化城市供水厂的技术发展现状和趋势。本文通过对黄圃水厂水质数据、运行参数、存在的问题进行全面评估,根据类似工程经验及本项目的实际情况,探索出一套科学、可行的方案。具体包括:（1）优选取水水源,根据新水源地的水质条件,选择合理的扩建水处理工艺;（2）从环保的角度出发增加了污泥处理系统;（3）进行了水厂的自动化改造以提高管理运行效率。课题针对中小型水厂改扩建工程面临的典型问题展开,成果可供类似水源和面临相似困境的水厂参考,有较好的工程实践价值和现实指导意义。

平钰柱[4]（2020）在《给水厂污泥脱水系统自动控制设计和应用》文中提出随着现代化城市的高速发展,以及国家对环境保护的更加重视,给水厂在不断新建或扩建的同时,也应该对其排放的生产废水的去向引起足够的重视。因为在这些生产废水中,悬浮物的指标大大超过了国家标准。通过对制水工艺的了解和分析,我们发现这些废水主要来自于沉淀池的排泥和滤池的反冲洗。如果不经过任何处理,直接把它们排入附近水体或下水道中,不但会污染水体,造成水资源的大量浪费,还会对水环境造成巨大的冲击。所以,在现在水资源紧缺,污染日趋严重的情况下,给水厂的污泥处理方法显得格外重要。本论文研究的课题是基于绍兴市宋六陵水厂净水工艺,在原有污泥处理系统的基础上,结合该水厂对污泥处理的需求,对其排泥水的性质进行研究分析,并通过对国内外已有的给水厂污泥处理工程实例分析,在符合现有运行模式的前提下,设计出一套适用于该水厂的污泥处理工艺流程。通过对干泥量和排泥水量的计算,来确定排泥池、污泥浓缩池、平衡池的处理形式和设计参数。比较现有主要污泥脱水设备的性能、效率以及经济性等方面,来确定脱水设备的选型和配套系统的设计。在此基础上,确定最终实施方案。在这套实施方案的基础上,对该工艺的污泥处理自动化控制系统依次进行基础设计、电气设计、自动化控制设计以及人机交互界面设计等步骤,达到该水厂对污泥处理的无人值守,远程监控,自动运行的目的。该项目已通过现场调试,实现了给水厂污泥处理的正常运行,达到了验收标准。目前系统稳定、自动化制泥效率高、上清液出水水质良好,达到了预期的控制目标。该设计为其它城市大型污水处理控制系统的设计提供了有益的经验。

毛雨[5]（2020）在《西安市长安区某自来水厂提质改造研究》文中提出随着我国城市现代化建设的快速发展,城镇居民对于生活品质提升的需求不断提升,作为城市基础保障的城市供水面临着提升品质的实际需求。对于一些老旧自来水厂来说,如何将出厂水质稳定保持在《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）[1]内,甚至达到更高标准,已经成为供水企业亟待解决的实际问题。本文结合西安市长安区某自来水厂实际情况,通过对该自来水厂提质改造前后的运行数据进行对比分析,从最初的设计、运行情况入手,对加药系统、消毒系统、自动化系统及运行工艺等环节提出了具体的提质改造技术方案。经改造,加药系统混凝剂单耗减少了约31.1%,助凝剂单耗减少了约46.5%,加氯系统消毒剂单耗减少了约22.9%,平均出厂余氯提高了约21.8%,出厂水水质均符合国家标准,但出厂水浊度没有得到明显改善,经综合分析,出要是由于水处理工艺设计较早,执行标准较低等问题造成。改造后的自动加药系统药剂投加稳定性更强,可根据原水水质及过程水质反馈进行自动加药,大大减少了人工投加带来的不连续性,也节省了人工成本。次氯酸钠发生器消毒系统安全保障性更强,且消毒效率得到了提升。自动化系统的初期改造解决了以往数据无法集中监控的问题,将各环节数据集中于新建中央控制室,为今后集中管理、分散控制的运行模式打下了基础。结果表明:因地制宜、结合实际开展的工艺系统改造与提升,在取得一定经济效益的同时可以明显提升生产安全可靠性和供水水质。为周边地区相同工况下,建设年代相似、执行标准较早的水厂提供了参考依据。

镇质[6]（2020）在《水厂投矾自动控制系统的研究与设计》文中研究表明随着现代自动化技术发展,人类生活各个领域都受到了或多或少的冲击和改变。而水作为人类生活所需的重要物质之一,水厂的水处理工艺也成为了自动化技术得到很好应用的场景。然而对净水厂的主要工艺投矾净化和消毒的药剂投加实现自动化,一直是行业内的难题。目前,全国大多数水厂的药剂仍然依靠的是人工经验进行投加,很难做到根据水质变化进行药剂的合理投加。而且这种投加方式由于缺少必要的监测措施,使得净水厂的大型生产事故概率发生,导致经济损失的同时可能还会造成严重的社会影响。因此投加药剂实现智能化是必然的发展趋势。本篇论文以珠海西区的水厂作为对象,重点研究了加药控制系统。由于加药过程具有影响因子多、非线性对应关系、时滞长、精确数学模型难以建立等特点,常常会造成净化不彻底或者投药过量等问题,系统采用动态神经网络控制算法对投加量进行控制,使水质符合生产要求。本文介绍了水处理过程中的工艺流程和基本原理,在此前提下,分析得出水厂自动化控制系统的主要目标。根据系统要求并进一步分析,设计基于ControlLogix的水厂自动化控制系统。系统主要由PLC控制器和现场若干个工业仪表构成,通过Modbus协议实现通讯。其中硬件部分采用的是Rockwell公司的ControlLogix系列可编程逻辑控制器、ABB公司的变频器和ASSOMA公司的泵等工业设备,同时设计了系统主要模块的控制电路图;软件部分涉及了PLC的梯形图编程,Anybus的配置,EasyBuilder人机交互界面的设计等。基本完成了水厂水处理自动控制系统的建设。该加药控制系统相对于传统水厂的加药环节来说,减少了人工参与度,提高了自动化水平,从而可以实现稳定控制、降低运营成本的目的,具有较好的应用前景。

岳小云[7]（2019）在《节约型净水厂规划设计研究》文中指出建设“资源节约型”和“环境友好型”社会是我国的一项基本国策,这是缓解我国经济发展与资源短缺之间矛盾的重要举措之一,也是我国社会发展模式的必然选择。特别是要加强基础设施建设,坚持发展和保护同等重要,优先保护、科学引导、减少资源浪费。目前,我国绝大多数净水厂规划设计在现有技术及传统观念的影响下,普遍面临技术方式老旧、经济效益欠佳、土地利用率不高、运营维护成本高、管理相对滞后的问题。为了减少和降低我国净水厂规划建设以及后续维护管理的困境,提高净水厂规划建设的综合效益,本文在节约型社会的大背景下,对我国目前净水厂建设进行了系统的分析和研究,并在此基础上着重构建我国净水厂规划建设节约型新模式。其中包括对用地的节约、新型材料的利用、对清洁能源的推广、对城市新发展模式的引进,以及随着新兴科技发展所带来计算机技术在供水行业中的应用等。从而最终达到涵盖净水厂从指导思想、到遵循原则、从规划设计、到后期运营维护、从资源节约到经济节约的一个全阶段、全方面的新方式。并通过实例论证节约型新净水厂规划建设的可实施性以及发展的必要性。本文最大的特点是将我国净水厂规划、设计、运用和维护作为一个系统进行研究,提出节约型净水厂的概念及定义,构建出节约型净水厂评价方法和指标体,并在每一个环节中融合、贯穿节约及可持续思想,旨在为今后净水厂的规划和设计提供新的思路和方法,对净水厂规划设计、技术创新、智能管理提供新方法,对净水厂的发展也具有一定指导意义。

韩慧[8]（2019）在《徐州市区地面水厂供水工程若干问题的探讨》文中研究指明近几年,徐州市正处在经济发展的高速期,但是支撑经济发展的供水能力却面临短缺的局面,增加城市供水量是目前比较迫切的需求。由于近些年城市地下水资源开采使用过量,己经不能再作为徐州城市主要的城区供水饮用水源,徐州市各级供水部门应改变严重依赖地下水的现状,将城市地表水水源作为徐州城市城区供水主要饮用水源,增加城市地表水水源供应量,解决徐州城市城区缺水,供水能力不足的问题。本文通过对徐州市供水环境的调查,分析了徐州市供水系统所存在的主要问题:一是现有水源结构不够理想,应适当减少城市供水对地下水的依赖程度,增加其对地表水的综合利用率;二是鉴于地下水的逐渐压采,城市地表水厂紧缺,应该着重发展地面水厂;三是随着污染状况的加剧和污染物的复杂化,对水厂净水工艺提出了新的要求。本论文研究取得的主要成果如下:1)本文通过对徐州市供水环境的分析,结合徐州市的地表水水资源环境,经过城市需水量预测,分析出徐州市近期145万m3/d,远期185万m3/d的城市需水量。2)通过对徐州市水资源的分析,确定了应加大对骆马湖的开发利用的思路。综合城市总得供水需求和城市水源地的供水能力,设计了新建地面水厂30万m3/d的生产规模。3)通过对骆马湖原水水质的分析,以及各种处理工艺的优缺点,最终确定了新建地面水厂净水工艺:原水→预处理→常规处理→深度处理。4)针对现阶段的供水保障方面的问题,提出了建立提高供水保障能力的相关措施。通过本论文的研究,整理出徐州市区新建供水工程的一些注意事项和建设思路,可为徐州市区以后的供水工程提供一些合理化建议,提高城市供水工程的经济效益和社会效益。

申家宁[9]（2019）在《某市供水工程低温低浊微污染水处理工艺设计及运行效果研究》文中认为近年来,随着城市发展进程的加快,经济的快速进步,民众对水质问题的日益关注,居民对生活饮用水的要求已由供水稳定转移到供水安全上,供水安全的最大问题是水污染问题。水污染有许多因素,主要是环境因素的影响,比如有机物污染,主要来源是工业污染、农业污染和生活污染等。还有传统工艺较现代水处理工艺而显现的不足,需要随着科技的进步而不断优化,因而研究开发新净水工艺势在必行。本论文通过对原水水质监测分析,根据水源水温度、浑浊度、p H、藻类、氨氮、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等数据,总结出水源特点为低温低浊、微污染水源。进而研究低温低浊水处理技术,依据低温低浊微污染原水的特性,通过对低温低浊及微污染等问题的净水工艺的分析,制定了两级机械搅拌混合池+折板絮凝池+单层侧向流斜板沉淀池+V型滤池的处理工艺方案,液氯联合管式紫外线消毒的消毒方式。并根据水厂运行数据分析,对比浊度、氨氮、菌落总数、大肠菌群、溶解氧、耗氧量等进出厂水数据分析,得出经过本套净水处理工艺的处理,出厂水浑浊度平均值达到0.21NTU,耗氧量均值为2.01mg/L,氨氮含量均小于0.01mg/L,溶解氧含量为均值9.02mg/L,菌落总数、大肠菌群均没有检出,出厂水中没有肉眼可见物,没有检测到臭和味,符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。证明通过此工艺可以满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准。该工艺运行稳定。通过跟工艺相关的外购燃料及动力费、药剂费、职工薪酬、固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销、修理费等进行水厂经济技术分析;通过污水治理、固废的处理、氯气泄漏的防范等方面对水厂进行环境评价分析,制定出最佳的措施方案,已使水厂的运行效果达到最佳的经济、环境及社会效益。

梁辰[10]（2019）在《净水消毒c药剂配送中心选址及配送路线优化研究》文中指出北京是一座常住人口超过2200万的现代化国际大都市,也是一座水资源严重紧缺的城市。目前,北京全市已建成并直接参与制水的净水厂已达30余座,日供水能力超过330万立方米。制水工艺中消毒作为最后环节同时也是最重要的环节,是向水中加入消毒剂来灭活水中的病原微生物,是保证水质安全的最后屏障。所以,净水用消毒药剂的安全稳定供应就成为水质保障的必要条件之一。当前,我市净水厂主要净水消毒药剂为C药剂,年用量近4万余吨,C药剂的供应及配送工作均由各净水厂独立从外埠省市采购、运输和使用。缺乏统一配送和管理,尤其在信息化的供应保障中,造成C药剂供应不稳定、配送不及时、用量不统一、储存不规范、使用成本高等现象。本文将针对C药剂配送中心选址、物流网络协同的问题研究。通过重心法初步选取配送中心大概位置及备选地址,再通过加权因素评价法确定配送中心选址;最后,通过动态规划法实现对C药剂物流配送网络的研究。同时,对建成前后C药剂使用成本和经济效益的对比,再次加以论证。所有数据内容是基于企业实际的配送中心建设改造案例而展开的。研究成果的转换将进一步掌握药剂供应链实施能力和存货管理,从而实现我市30余座水厂全方位、全覆盖动态监控,尤其在重大活动交通运输受限期间,能够更加合理的调配供需服务能力,确保C药剂的稳定供应,提高企业管理能力,实现整合资源,降低整体成本,提高运作水平。

### 二、供水行业原水厂与净水厂通讯系统初探（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、供水行业原水厂与净水厂通讯系统初探（论文提纲范文）

#### （1）改进RBF神经网络控制水厂混凝剂投加量的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景及意义

1.2 水厂混凝投药方法研究

1.2.1 人工控制阶段

1.2.2 装置自动控制阶段

1.2.3 智能预测控制阶段

1.3 论文研究的主要内容

1.3.1 研究目的与内容

1.3.2 技术路线及主要创新点

第二章 预测模型影响因子介绍

2.1 混凝投药过程

2.2 影响混凝投药效果的因素

2.2.1 水厂生产运行因素

2.2.2 原水水质因素

2.2.3 混凝投药净化过程的特点

第三章 混凝投药数学模型的选择

3.1 RBF人工神经网络

3.2.1 神经网络发展历程

3.2.2 RBF学习算法

3.2.3 RBF网络结构

3.2 RW-RBF神经网络预测模型

3.2.1 RW随机游走算法

3.2.2 RW-RBF模型测试

3.3 PSO-RBF神经网络预测模型

3.3.1 PSO粒子群算法

3.2.3 PSO-RBF模型测试

第四章 PSO改进RBF混凝投药模型建立

4.1 影响因子的确定

4.1.1 基于方差分解的全局灵敏度分析法

4.1.2 方差分解全局灵敏度结果

4.2 模型构建

4.2.1 数据预处理

4.2.2 减法聚类法确定节点数N

4.2.3 基函数计算标准差σ

4.2.4 伪逆法确定RBF函数权值

4.2.5 PSO算法改进更新RBF网络中心点位置

4.3 改进模型结构

第五章 改进RBF模型检验及结果分析

5.1 运行结果分析

5.1.1 预测精度测试

5.1.2 收敛速度测试

5.2 适应度检验

5.3 模型性能分析

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录A：作者攻读硕士学位期间取得的成绩

附录B：部分 Matlab 软件源程序

#### （2）数字孪生净水厂运维管控一体化平台关键技术及应用（论文提纲范文）

0 引言

1 数字孪生净水厂运维管控体系架构

2 数字孪生净水厂三维可视化实时监控

2.1 数字孪生净水厂多源异构数据实时采集架构

2.1.1 基于3IM的净水厂语义信息模型

2.1.2 面向多源异构数据的3IM实时采集架构

2.2 数字孪生净水厂多层次三维可视化监控

2.2.1 数字孪生净水厂的几何建模方法

2.2.2 数字孪生净水厂多层次三维可视化监控模型

(1)制水工艺层

(2)节点监测层

(3)巡检作业层

(4)可视化监控层

3 数字孪生净水厂工艺控制策略与仿真优化

3.1 数字孪生净水厂工艺控制策略

3.1.1 基于云边协同的数字孪生净水厂控制架构

3.1.2 基于“机理+智能”双模型驱动的净水厂工艺优化决策框架

3.2 数字孪生净水厂工艺仿真优化模型

3.2.1 供取水量预测模型

3.2.2 泵组优化模型

3.2.3 加药优化模型

3.2.4 设备预防性维护模型

4 实例验证

5 结束语

#### （3）广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 扩建水处理工艺研究状况

1.2.2 污泥处理工艺研究状况

1.2.3 水厂自动化改造研究状况

1.3 课题的主要研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 黄圃镇概况与供水现状分析

2.1 黄圃镇概况

2.2 地形地貌

2.3 气候条件

2.4 水文

2.5 项目建设条件

2.5.1 对外交通现状

2.5.2 给水现状

2.5.3 排水现状

2.6 黄圃镇水源现况

2.7 黄圃镇供水概况

2.8 黄圃镇供水厂现况

2.9 黄圃水厂存在问题分析

2.9.1 现有水源水质

2.9.2 供求问题

2.9.3 氯库建设

2.9.4 清水池规模

2.9.5 排泥水处理系统

2.9.6 自动化水平

2.10 本章小结

第三章 扩建工程的规模确定和建设目标

3.1 给水量规模预测

3.1.1 远景用水量预测

3.1.2 远景用水量校核

3.1.3 供水规模确定

3.2 水质目标

3.3 水压目标

3.4 工艺专业设计目标

3.5 本章小结

第四章 处理工艺的确定

4.1 水处理工艺系统方案

4.1.1 絮凝沉淀工艺选择

4.1.2 过滤工艺选择

4.1.3 消毒工艺选择

4.1.4 应急处理技术

4.2 排泥水处理工艺系统方案

4.2.1 排泥水处理工艺流程

4.2.2 国内净水厂排泥水处理系统工艺统计分析

4.2.3 排泥水浓缩形式论证

4.2.4 脱水工艺论证

4.2.5 干泥量计算

4.2.6 脱水泥饼的处置

4.3 本章小结

第五章 工程设计方案

5.1 主要工程内容

5.2 水厂工艺流程

5.3 总平面布置

5.3.1 总平面内容与主要指标

5.3.2 絮凝平流沉淀池下叠清水池

5.3.3 均质滤料V型滤池下叠回用水池

5.3.4 清水池

5.3.5 反冲洗及增压泵房

5.3.6 加氯间

5.3.7 加药间

5.4 排泥水处理工艺方案说明

5.4.1 排泥水调节及浓缩池

5.4.2 污泥脱水机房

5.5 本章小结

第六章 自动化控制系统实现方案

6.1 自动化需求分析

6.2 自控系统结构组成

6.3 系统配置及功能

6.3.1 投矾间控制分站

6.3.2 加氯间控制分站

6.3.3 滤池控制分站

6.3.4 一期设备控制分站

6.3.5 污泥处理系统控制分站

6.3.6 中控室

6.3.7 检测仪表

6.4 本章小结

结论与建议

结论

建议

参考文献

致谢

#### （4）给水厂污泥脱水系统自动控制设计和应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 给水厂主要污泥处理方式分析

1.2.1 直接排入水体

1.2.2 通过排水管道至污水处理厂

1.2.3 给水厂自行污泥脱水

1.3 国内外给水厂污泥脱水系统的研究现状及趋势

1.3.1 国外给水厂污泥脱水系统的研究现状及趋势

1.3.2 国内给水厂污泥脱水系统的研究现状及趋势

1.4 课题研究内容及章节安排

1.4.1 课题研究内容

1.4.2 章节安排

1.5 本章小结

第二章 研究背景及参数计算

2.1 给水厂供水概述

2.1.1 水厂净水工艺现状

2.1.2 水厂排泥水处置现状

2.1.3 水厂排泥水处置存在问题

2.2 排泥水水量及泥量计算

2.2.1 干泥量计算

2.2.2 排泥水水量计算

2.3 本章小结

第三章 系统的工艺及基础设计

3.1 工艺设计

3.1.1 排泥水收集及处理工艺选择

3.1.2 污泥脱水方式选择

3.1.3 脱水机械的选择

3.1.4 脱水机分离液的处理

3.2 工艺流程及物料平衡图

3.3 构筑物设计

3.3.1 排泥池

3.3.2 重力式幅流浓缩池

3.3.3 污泥平衡池及进料泵房

3.3.4 脱水车间

3.4 电气设计

3.4.1 负荷及电源

3.4.2 供配电系统

3.4.3 接地系统及防雷保护

3.4.4 电气设备清单

3.5 本章小结

第四章 自动化控制设计

4.1 控制系统结构

4.2 控制模式

4.3 控制室

4.4 控制单元设计

4.4.1 PLC选型

4.4.2 PLC组网形式

4.4.3 控制原理总图

4.4.4 排泥池子站

4.4.5 浓缩池子站

4.4.6 脱水机房主站

4.5 PAM药剂投加控制设计

4.6 数据通讯方式

4.7 自控设备清单

4.7.1 PLC站点设备

4.7.2 仪表

4.8 试运行效果

4.9 本章小结

第五章 可视化人机交互平台设计

5.1 监控软件

5.2 软件设计框图

5.3 通讯软件配置

5.4 上位机监控界面设计

5.4.1 指示约定

5.4.2 系统菜单

5.4.3 监控界面

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

1 作者简历

2 攻读硕士学位期间发表的学术论文

3 参与的科研项目及获奖情况

4 发明专利

学位论文数据集

#### （5）西安市长安区某自来水厂提质改造研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国内外给水处理工艺发展现状

1.2.2 国内外生产废水回用工艺发展现状

1.2.3 国内外混凝投药控制技术发展现状

1.2.4 国内外消毒技术发展现状

1.2.5 国内外自动控制技术发展现状

1.3 课题的来源

1.4 研究的目的与意义

2 水厂现状运行及存在问题分析

2.1 水厂基本情况

2.2 原水情况

2.2.1 原水水量

2.2.2 原水浊度

2.2.3 原水温度

2.2.4 原水pH

2.3 水厂运行中存在的问题

2.3.1 常规处理工艺存在的问题

2.3.2 生产废水排放存在的问题

2.3.3 加药系统存在的问题

2.3.4 加氯系统存在的问题

2.3.5 自动化控制系统存在的问题

2.4 提质改造的必要性

2.4.1 提质改造的要求

2.4.2 提高供水安全的要求

2.4.3 提升自动化程度的要求

2.5 研究技术路线

3 水厂提质改造分析

3.1 远期常规处理工艺改造分析

3.1.1 混合反应池

3.1.2 斜管沉淀池

3.1.3 虹吸滤池

3.1.4 清水库

3.1.5 送水泵房

3.2 远期生产废水处理系统改造分析

3.2.1 生产废水处理

3.2.2 污泥处理

3.2.3 废水处理控制系统

3.3 近期加药系统改造分析

3.3.1 混凝剂储存及投加改造

3.3.2 助凝剂储存及投加改造方案

3.3.3 预处理投药工艺选择

3.4 近期加氯系统改造分析

3.4.1 液氯消毒

3.4.2 成品次氯酸钠消毒

3.4.3 次氯酸钠发生器消毒

3.5 近期自控系统改造方案

3.5.1 升级改造原则

3.5.2 参考依据

3.5.3 近期方案选择

3.6 远期智慧水务规划

3.6.1 新增调度综合管理平台

3.6.2 建立APP应用系统

3.6.3 智慧水务应用优势

4 近期提质改造后实际运行工况分析

4.1 加药系统改造后运行情况

4.1.1 设备及系统概述

4.1.2 系统运行情况

4.2 加氯间改造后运行情况

4.2.1 设备及系统概述

4.2.2 安全生产

4.2.3 系统运行情况

4.3 配套电气、自控、变配电室及中控室改造后运行情况

5 提质改造后实际运行数据分析

5.1 混凝剂加药系统改造后实际运行分析

5.1.1 供水量对比

5.1.2 混凝剂消耗对比

5.1.3 混凝剂消耗稳定性对比

5.1.4 出厂水浊度对比

5.1.5 混凝加药系统综合对比分析

5.2 助凝剂加药系统改造前后运行对比分析

5.2.1 供水量对比

5.2.2 助凝剂消耗对比

5.2.3 助凝剂消耗稳定性对比

5.2.4 助凝剂系统综合对比分析

5.3 加药系统改造成本分析

5.3.1 人工成本

5.3.2 改造成本

5.3.3 社会效益

5.4 加氯系统改造前后运行对比分析

5.4.1 安全性对比

5.4.2 氯耗及出厂水余氯对比

5.5 加氯系统改造成本分析

5.5.1 次氯酸钠消毒剂成本

5.5.2 液氯消毒剂成本

5.5.3 改造成本

5.5.4 社会效益

5.6 制水成本分析

5.7 配套电气、自控、变配电室及中控室改造前后运行对比分析

6 结论与建议

致谢

参考文献

#### （6）水厂投矾自动控制系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 论文研究工作的背景与意义

1.2 国内外自来水厂自动化控制发展现状

1.3 主要研究结构

第2章 自来水厂水处理主要处理工艺

2.1 水处理主要工艺流程

2.1.1 取水

2.1.2 净水

2.1.3 消毒

2.1.4 输水

2.2 本章小结

第3章 水厂投矾自动控制系统设计

3.1 加药控制系统

3.2 人工神经网络算法

3.3 系统安全性

3.4 本章小结

第4章 水厂投矾自动控制系统的硬件设计

4.1 现场设备选型

4.2 PLC选型

4.3 控制系统的电路设计

4.3.1 部分执行器电路

4.3.2 PLC控制电路

4.4 本章小结

第5章 水厂投矾自动控制系统的软件设计

5.1 PLC简述

5.2 PLC工作过程

5.3 控制系统设计步骤

5.4 程序流程图

5.5 Controllogix模块的介绍

5.6 软件设置

5.7 工控软件的设计

5.8 AB-PLC的通讯

5.8.1 通讯总线

5.8.2 通讯协议

5.9 梯形图程序

5.10 触摸屏设计

5.10.1 触摸屏画面设计

5.10.2 触摸屏组态设计

5.11 系统调试

5.12 本章小结

第6章 总结与展望

致谢

参考文献

#### （7）节约型净水厂规划设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 研究对象与方法

1.2.1 研究对象

1.2.2 研究方法

1.2.3 技术路线

1.3 净水厂发展及研究现状

1.3.1 国内净水厂建设现状

1.3.2 国内外研究现状

1.3.3 存在问题

1.4 课题研究的内容与意义

1.4.1 研究的内容

1.4.2 研究的意义

1.5 本章小结

2.节约型净水厂相关理论基础及其定义

2.1 节约的概念及相关理论

2.1.1 节约的概念

2.1.2 相关理论

2.2 节约型社会的发展领域

2.3 节约型净水厂的定义和类型

2.3.1 节约型净水厂概念的提出

2.3.2 节约型净水厂的定义

2.3.3 节约型净水厂的类型

2.4 节约型净水厂的评价体系

2.5 本章小结

3.节约型净水厂规划设计方法研究

3.1 节约型净水厂规划设计的基本原则

3.1.1 节约性原则

3.1.2 系统性原则

3.1.3 务实性原则

3.2 节约型净水厂规划设计影响因素分析

3.2.1 社会影响因素分析

3.2.2 规划设计因素分析

3.2.3 技术因素分析

3.2.4 管理因素分析

3.3 三种节约型净水厂规划设计要点

3.3.1 规划节约型净水厂——合理布局

3.3.2 技术节约型净水厂——节材与节能

3.3.3 管理节约型净水厂——智慧型水务

3.4 本章小结

4.节约型净水厂规划设计实践探讨

4.1 延安东川净水厂规划设计——规划节约型的设计案例

4.1.1 工程概况

4.1.2 净水厂选址分析

4.1.3 功能叠加设计

4.1.4 综合管沟的设计

4.1.5 规划节约成效

4.1.6 等级评判

4.2 西咸第二净水厂节能设计——技术节约型与管理节约型的设计案例

4.2.1 工程概况

4.2.2 光伏发电系统

4.2.3 BIM技术应用

4.2.4 智慧水务平台设计

4.2.5 资源和成本节约成效

4.2.6 等级评判

4.3 本章小结

5.结论及展望

5.1 结论

5.2 不足与展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （8）徐州市区地面水厂供水工程若干问题的探讨（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究和现状

1.2.1 国内研究和现状

1.2.2 国外研究和现状

1.2.3 国外先进供水规划借鉴

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究技术路线

第二章 徐州市供水现状分析

2.1 区域概况

2.2 供水工程现状分析

2.2.1 城市水源

2.2.2 水厂情况

2.2.3 制水工艺

2.2.4 存在问题分析

2.3 小结

第三章 城市供水需水量预测

3.1 需水量预测的意义

3.2 需水量预测方法

3.3 需水量预测

3.3.1 需水量预测范围及预测年限

3.3.2 供水普及率及供水人口

3.3.3 综合生活用水比例相关法

3.3.4 人均综合用水量指标法

3.3.5 需水量预测结果

3.4 徐州市区供水规模分析

3.5 小结

第四章 徐州市区供水水源结构探讨

4.1 徐州市区水源结构分析

4.2 徐州市区水源分析

4.2.1 水源地选择原则

4.2.2 水源地水环境质量评价

4.2.3 水源地水量分析

4.3 水源结构调整方案

第五章 徐州市区地面水厂净水工艺探讨

5.1 原水水质与出水水质分析

5.2 主要净水工艺及其特点分析

5.3 净水工艺比选

5.3.1 常规处理方式比选

5.3.2 净水构筑物比选

5.3.3 深度处理方案比选

5.3.4 净水药剂和消毒方式

5.4 净水工艺确定

第六章 徐州市区供水安全保障措施探讨

6.1 水源地保护

6.2 应急供水保障

6.2.1 应急供水调度预案

6.2.2 应急供水保障措施

6.3 供水预警应急机制

6.4 永质安全保障

6.4.1 水质监测保障系统

6.4.2 水质检测体系建设

6.4.3 提高供水安全可靠性

第七章 结论与建议

7.1 研究结论

7.2 建议

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （9）某市供水工程低温低浊微污染水处理工艺设计及运行效果研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景与研究的目的及意义

1.2 国内外发展方向及研究现状

1.2.1 预处理工艺

1.2.2 深度处理工艺

1.2.3 加强常规处理工艺

1.3 研究目的及主要内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 主要研究内容

1.3.3 技术路线图

第2章 水源污染特征分析与强化处理工艺方案研究

2.1 水源水质分析

2.1.1 浑浊度

2.1.2 温度

2.1.3 原水氨氮

2.1.4 原水耗氧量

2.1.5 pH

2.1.6 菌落总数

2.1.7 总大肠菌群

2.1.8 耐热大肠菌群

2.1.9 藻类

2.1.10 原水水质特征

2.2 工艺方案论证

2.2.1 处理工艺的选择

2.2.2 消毒剂和消毒方式选择

2.2.3 净水药剂的选择

2.2.4 滤池反冲洗废水回收

2.2.5 污泥处理工艺

2.2.6 净水厂总体工艺流程

2.3 本章小结

第3章 低温低浊水处理工艺的设计研究

3.1 需水量预测及工程规模

3.2 稳压配水间

3.3 净水间

3.3.1 混合

3.3.2 折板絮凝

3.3.3 单层侧向流斜板沉淀池

3.3.4 V型滤池

3.3.5 加氯间

3.3.6 紫外线消毒间

3.3.7 污泥处理系统

3.3.8 废水回收池

3.4 加药间

3.4.1 混凝剂投加系统

3.4.2 助凝剂投加系统

3.4.3 高锰酸钾投加系统

3.4.4 粉末活性炭投加系统

3.4.5 年用药量

3.5 清水池

3.6 送水泵房

3.7 本章小结

第4章 强化处理工艺运行效果对比研究

4.1 水源水质变化情况分析

4.2 水厂运转状况对比分析

4.2.1 浊度进出水处理对比分析

4.2.2 氨氮进出水处理对比分析

4.2.3 菌落总数进出水处理对比分析

4.2.4 总大肠菌群处理效果分析

4.2.5 溶解氧处理效果分析

4.2.6 耗氧量进出水处理对比分析

4.3 水厂出水情况对比分析

4.4 本章小结

第5章 强化处理工艺运行经济管理研究

5.1 水厂工程经济分析

5.1.1 工程造价估算表

5.1.2 分年投入计划分析

5.1.3 工艺运行成本分析

5.2 水厂的运营管理研究

5.2.1 管理机构及人员编制

5.2.2 环境保护控制措施

5.3 节能措施

5.3.1 生产工艺节能措施

5.3.2 电气节能措施

5.3.3 综合能源消耗量

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （10）净水消毒c药剂配送中心选址及配送路线优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究目标

1.3.3 研究思路

1.3.4 研究方法

1.4 技术路线

1.5 论文结构

第2章 配送中心及配送线路相关理论基础

2.1 配送中心概述

2.1.1 物流配送中心

2.1.2 物流配送中心的功能

2.2 配送中心选址相关基础理论

2.2.1 配送中心的选址原则

2.2.2 配送中心选址影响因素

2.2.3 配送中心选址的程序

2.3 配送路径优化相关基础理论

2.3.1 物流运输基本含义和意义

2.3.2 配送线路优化方法

2.4 本章小结

第3章 C药剂配送中心选址建模求解

3.1 C药剂供应现状分析

3.2 配送中心选址初步模型

3.2.1 重心法选址模型假设条件

3.2.2 重心法具体模型

3.2.3 重心法求解步骤

3.2.4 重心法的适用范围

3.3 配送中心选址决策模型

3.3.1 加权因素分析法

3.3.2 加权因素分析条件

3.3.3 加权因素分析选址步骤

3.4 C药剂物流配送中心选址建模计算

3.4.1 重心法选定初始选址位置

3.4.2 加权因素法筛选配送中心位置

3.5 本章小结

第4章 C药剂物流网络配送路线优化

4.1 物流网络配送路线

4.1.1 车辆路线问题

4.1.2 车辆路线优化方法

4.2 C药剂配送路线现状

4.3 配送线路优化建模

4.3.1 动态规划模型

4.3.2 动态规划问题分析

4.3.3 动态规划相关概念及建模

4.4 C药剂配送线路建模计算

4.4.1 动态规划建模求解

4.4.2 配送线路规划结果

4.5 本章小结

第5章 C药剂配送中心建成使用前后成本对比

5.1 供水消毒C药剂产业宏观分析

5.2 C药剂供应链存在的问题

5.3 各类成本数据采集分析

5.3.1 人工费分析

5.3.2 仓储费分析

5.3.3 运费分析

5.3.4 其他费用分析

5.3.5 采购费用分析

5.3.6 总成本对比分析

5.3.7 其他效益分析

5.4 本章小结

研究结论

参考文献

致谢

### 四、供水行业原水厂与净水厂通讯系统初探（论文参考文献）

- [1]改进RBF神经网络控制水厂混凝剂投加量的研究[D]. 庹婧艺（Mojito）. 昆明理工大学, 2021(01)

- [2]数字孪生净水厂运维管控一体化平台关键技术及应用[J]. 周圣文,郭顺生,杜百岗,郭钧,李益兵,王磊,查大虎,张富江,于磊. 计算机集成制造系统, 2021(02)

- [3]广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例[D]. 陈彦明. 广东工业大学, 2020(02)

- [4]给水厂污泥脱水系统自动控制设计和应用[D]. 平钰柱. 浙江工业大学, 2020(02)

- [5]西安市长安区某自来水厂提质改造研究[D]. 毛雨. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [6]水厂投矾自动控制系统的研究与设计[D]. 镇质. 江汉大学, 2020(08)

- [7]节约型净水厂规划设计研究[D]. 岳小云. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [8]徐州市区地面水厂供水工程若干问题的探讨[D]. 韩慧. 扬州大学, 2019(06)

- [9]某市供水工程低温低浊微污染水处理工艺设计及运行效果研究[D]. 申家宁. 哈尔滨工业大学, 2019(01)

- [10]净水消毒c药剂配送中心选址及配送路线优化研究[D]. 梁辰. 北京工业大学, 2019(03)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/25918261a0ea44cc7ddf0ac5.html