# 数据中心水冷系统调研报告

##### 问：数据中心用风冷空调比用水冷系统好在什么地方？

答：对于数据机房来说，风冷空调与水冷空调相比较没有任何优势可言，两种类型的空调产品是一样的，都适用于机房。

水冷空调指的是以冷水作为冷热源的设备，其一般都会配备专门的冷却塔、冷却水泵等设备，水冷空调并不是说就会导致机房内有水，“水冷空调”跟“冷销码水空调”是有很大不同的，不能混淆。

- 在某些偏远地区的机房，使用风冷式空调更靠谱仔做一些，念斗衡因为这些地区的水源条件可能会不好。

- 答：好在没有水雾，机器不容易损坏。

##### 问：数据中心机房空调

答：首先你这三个方案雀李可能描述上有些错误或不清晰，从描述来看你的方案都是冷水机组加精密空调（冷冻水的精密空调），冷水机组是为机房空调提供冷冻水的，关键选择在冷水机组上。

1、水冷冷水机组水冷的特点是水冷本身比风冷机组效率高，占地面积小，没有噪音问题。但设备初始投资高些，因为包括了水路设备如冷却塔、阀门、泵（一般要备2个，一主一备，以便设备检修时用）及工程施工等的造价等；

2、风冷冷水机组不需要做冷却塔，它是靠外风机散热的，和空气直接换热，不需要冷却塔。直接从厂家买来安装用就行。其和水冷冷水机组的优缺点比较如上。

3、从你说的字面意思我理解你的第三个方案应该是在冬季的时候想用自然冷源冷却，即不需开启冷水机组，直接将室外的冷量交换至室内空调使用。（比如在北方冬季），这种方案顷弯迟更加节能，但是精密空调需采用乙二醇（即防冻液）作为冷量载体。这种方案最好，但是要根据当地的气候条件决定，北闹早方一般都可采用。

- 一点浅见，希望互相探讨，能对你有所帮助！

- 答：大型数据中心有你这么一问，小型数据中心，风冷外机

答：真浪费，直接装精密的空调就行啦，看机房设备的热量，一般在600-800W每平米！要几台，多大面积自己一算就出来啦！成本要看你选择的机机房空调品牌而订！物洞

水冷机组是安装在大型的场所里面，机组机房一般安装在地下，事先装机；

风冷机组本身已经有散热功能，还要什么冷却塔啊，撒水玩呀！

- 精密配蚂拦空调本身含可以提供冷源的，还要加上其它的制冷设备，那不只培胡是浪费的事情啦！

答：数据中心机房空调

（一）机房温度和湿度设计条件

保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72℉～75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样，温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响，这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反，舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下，使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言，舒适空调没有专用的加伏桐伏湿及控制系统，简单的控制器无法保持温度所需的设定点

(23士2℃)，因此，可能会出现高温、高缺携湿而导致环境温湿度较大范围的波动。

（二）机房环境不适合所造成的问题

如果数据机房的环境不适合，将对数据处理和存储工作产生负面影响，可能使数据运行出错、宕机，甚至使系统故障频繁而彻底关机。

1.高温和低温

高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性，造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的，也可能会持续多天。即使是暂时的问题，也可能很难诊断和解决。

2.高湿度

高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。

3.低湿度

- 低湿度不仅轮腔产生静电，同时还加大了静电的释放，此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。

答：水冷有钱人才做，对水要求高，团基水质要求，区域要求 风冷逗者省钱 ，先下塌指谨流行

- 自然冷却风冷式啥意思？

- 答：各有利弊 安装环境的不同选择不同的空调系统

##### 问：数据中心也就是IDC机房将来的业务发展何去何从？？

答：数据中心自动化，意味着可实现服务器和其他数据中心设备上关键工作流程的自动执行，包括：

调度 数据中心日常工作流程，例如备份、复制散坦、下载/上载、应用程序事件以及更多以前需要手动操作的其他项目。

监控 数据中心组件的状态，并在出现问题时自动向关键响应人员发出警报。

维护功能，如修补和更新设备。

服务供应和配置 标准化基础架构资源，用于开发、测试或部署新应用程序，包括新的物理、虚拟或云服务器。

在用户请求的几分钟内 提供应用程序服务，无需冲搭桐人工干预即可满足批准的用户请求，例如自动化重装系统。

- 按需提供额外的应用程序工作负载，例如其他Web服务器、应用程序服务器或负载平衡功能，或者用于将枝茄高流量数据中心的网络流量自动转移到具有备用容量的数据中心。

- 答：我想进IDC工作 管理服务器。我该何去何从

答：建议你咨询万网的大核心***商今日的在线客服，即可享受优惠价。我们已为15000多家用户提供了6年多优秀服务，更安全，更稳定。联系方式请点击基闹我的用户名—碧败—用户资料。

- 找服务商免费帮你备案就行了。悔锋颤

答：IDC机房将来会以云计算服务器为主侍此羡，依然扒兆是基础服务，不同的是，将来这些机房里面会出现很多服务器集群和大带宽，如果机房的IP资源和网络资源欠缺，那么很难在将来的市场中立足。

目前很多都在讲究云计算，殊不知云计算老拍的基础是在拼硬件，拼网络资源。所以IDC机房必须将之前的VLAN划分，还有IP资源，带宽资源进行整合，以适应未来的云计算需求。

- 我们公司目前用的中电华联的云计算主机，感觉还不错。

本文来源: https://www.lw25.cn/article/3ae0086555af733474a2a83c.html