# 电力参数测量误差分析及改进方案的实现

### 一、电力参数测量误差分析及改进方案的实现（论文文献综述）

王程远[1]（2021）在《国家电网智能低压分路监测单元电路产品化设计》文中指出电能在生产生活的应用无处不在,伴随着经济的腾飞,社会对电能的需求越来越大,并对供电的安全可靠性有了更高的期盼。为了提高配电系统智能化、自动化水平,快速高效发现问题并解决问题,保证其稳定安全的运维,本课题在“智能电网”大背景下,紧随配电系统自动化发展趋势,依据国网发布的低压遥测遥信终端技术规范标准文件,设计了一款智能低压分路监测单元。该装置可按相别装配在低压配电网箱式变电站、小区配电室、柱上变压器等处的低压400V分支线路上,通过对线路电流、电压等电力参数的采集测量,实现对低压400V分支线路运行状态的监测以及线路故障状态的指示功能。本课题产品开发涵盖了对智能低压分路监测单元的硬件开发和嵌入式软件开发。其中硬件开发设计和嵌入式软件开发设计均遵从了模块化思想,即将功能整体分解为多个模块,通过对模块逐个开发设计完成对功能整体的实现,这样有利于对产品附加功能进行扩展,也便于后期改进与维护。该装置作为测量仪器,出厂前需要进行批量自校准和功能测试,因此本课题开发设计了基于LabVIEW的上位机校准测试软件。上位机可通过控制标准功率源的信号输出,完成对监测单元的校准和测试,相较于手动校准,极大提升了工作效率,节约时间成本。测试数据可通过RS485总线Modbus协议上传并保存至上位机,便于测试结束后报表打印进行数据分析与处理。经测试表明,本课题设计的智能低压分路监测单元安装便利牢固,抗干扰能力强,功能可扩展。经过上位机校准和测试后,测量精度满足国家标准文件的要求,并通过了国网电力科学研究院实验验证中心的试验验证,目前已产品化试流。

陈砚圃,张介秋[2]（2020）在《电力参数高精度测量的快速递推算法》文中指出针对电力参数测量中因采样不同步引入的测量误差,通过对计算过程中的中间信号进行逐次求平均实现非同步误差的有效抑制。分别以信号的时间连续和时间离散形式研究了均值型电力参数的逐次平均测量理论,借助测量结果随时间变化的标准差分析了测量误差。基于各次递推平均过程中加权系数相等的特点,提出了均值型电力参数测量的快速递推算法。该算法计算简单、精度高,随着递推次数的增加非同步测量误差呈指数下降。对含有高次谐波交流电的有效值测量进行了数值模拟,验证了逐次平均理论的正确性和递推算法的有效性。

王雅威[3]（2020）在《非接触电压电流一体化传感器的研究与应用设计》文中提出配电网架空线路电能质量参数的准确在线实时监测是实现智能电网的关键技术。电压传感器和电流传感器作为电力信号实时状态监测的重要数据采集设备,其信号测量、传输、处理的准确程度对于提高电能计量的自动控制和继电保护的智能预警等具有重要意义。传统电力互感器大多存在难于实现单端对地测量、安装不便、绝缘要求高、易发生铁磁谐振和易受谐波影响等缺点。因此,论文对PCB式非接触电压和电流传感器的原理以及信号处理算法上进行研究,设计一种PCB式非接触电压电流一体化传感器,并应用该传感器构建电能质量的在线监测系统。首先,研究电压传感器和电流传感器的非接触测量电路原理、结构设计和积分方式等,并在PCB设计便于安装的开口型电压电流一体化传感器。其次,采用复化梯形积分算法结合误差补偿措施,实现电压和电流信号的积分还原和数字化输出。然后,采用加Hanning窗双谱线插值结合全相位的改进型FFT算法,获取电子式传感器挂网运行时的谐波信号。最后,以STM32F407单片机作为主控芯片,对非接触电压电流一体化传感器应用系统各模块进行硬件电路和软件控制程序的设计,并通过RS485总线与上位机进行数据通信,在后台实现数据的有效分析,完成对电力参数的准确在线实时监测。实验测试表明,该基于PCB设计的非接触电压和电流传感器都具有较高的测量准确度和线性度,符合0.5级测量用传感器设计要求,并且具有较高的谐波分析能力。该传感器准确度高、灵敏度好、实验基本测试功能均可实现,满足智能电网对于电子式传感器的便捷化、网络化、智能化的要求。

常硕[4]（2020）在《智慧校园电能综合管理系统的研究与设计》文中进行了进一步梳理智慧校园给老师、工作人员和学生的校园生活增添了很多的方便、安全及舒适度。随着全球经济高速发展,信息网络化时代的到来,智慧化模式的兴起,全球逐渐开始向“智慧”相关课题的研究与开发,智慧校园也随之引起了广大科研人员的关注。但由于发展刚刚兴起,智慧校园电能管理还处于传统阶段,校园电能管理方面依然存在很多问题,如电能监测依然存在问题,不能及时预警;校园电网中电力参数存储依然差错很多,不能准确进行电能数据的存储;校园电网传输方式依然处于传统的总线方式,校园电网错综复杂,这些原因导致了校园用电事故依然时有发生,对老师和同学的生命安全造成了很大的威胁。为解决上述问题,设计出一整套智慧校园电能综合管理系统的研究与设计。本文依托于吉林省科技计划项目,项目名称“基于大数据的智慧校园管理平台关键技术研究”,开展智慧校园中校园电能管理系统的研究与设计。对智慧校园中电能管理方面进行设计,本着方便、经济和安全的前提下,将整个系统分为底层硬件与上层软件两部分设计。底层硬件由采集模块、主控制模块和无线传输模块组成,将校园电网中的电力参数采集出来,经主控制模块控制,由无线模块经无线局域网上传到上层服务器。上层软件利用了近年来发展比较迅速的虚拟仪器技术作为主要程序与界面设计,以Labview为桥梁,沟通数据库,进行数据的保存,采用PC端服务器与Android手机客户端相结合的方式进行后台控制。智慧校园电能综合系统突出展示了当前物联网对生活、工作、安全的影响,给人们的工作与生活环境带来了方便快捷。通过硬件电路的设计与软件功能的开发,实现了一个具有无线传输功能、监控电能参数质量及可远程控制开、断电功能的校园电能管理系统。经测试系统操作简单、结构稳定且功能全面,符合电能管理系统设计的标准,可以有效的降低校园用电事故的发生,具有很好的应用于推广前景。

邹敏[5]（2020）在《无线数传式三相电能表的设计与实现》文中指出高精度多功能的三相电能表一直都是我国电表行业的重要研究课题之一。近年来,随着智能化技术的不断发展升级,各行各业也对电能表的要求也越来越高,除了具备基本用电量的计量功能外,还具有多种费率计量、多次谐波分析、数据远传等智能化的功能;而精度更高、抗干扰性更强、成本及功耗更低,无疑是这个时代赋予电能表的全新要求。论文首先根据电表行业的发展现状、电参数计量的理论基础和电能表功能设计要求确定总体的设计方案。其次,围绕LPC1227主控芯片和RN8302计量芯片设计硬件电路,包括时钟电路、存储电路、采样和计量电路、人机交互电路、电源电路等,并结合EC20芯片给出4G模块的通讯设计。硬件电路的搭建遵从模块化原则,计量芯片具有多种电参数测量功能,有效地电能表存在的精度不高、功能不全、可靠性较差等问题。其中,通讯模块还针对当前抄表方式存在的传输速度慢、覆盖能力不足等问题,采用4G通讯技术以无线数据透传的方式实现远程抄表,将电表的测量参数通过4G网络传输到抄表管理平台,实现对电能表的实时监控。再次,基于Keil uvision4环境,用C/C++语言对三相电能表进行软件设计,包括主程序模块、硬件驱动模块、电能计量模块、谐波分析模块以及通讯模块等。最后,根据电能表设计的国家标准和行业标准搭建通讯和电能计量测试平台对整个系统就各大功能模块进行联合调试和测试。测试结果表明,在-20℃～60℃的工作温度下,各项功能均能正常工作,电压电流测量精度为0.2级,电能表运行功耗<3W,且EMC指标均符合电能表设计的国家标准和行业规范,满足设计需求。

丁可[6]（2019）在《基于单片机和计量芯片的智能电力测量仪表的设计》文中研究说明在计算机技术迅速发展的今天,各行各业新技术异彩纷呈。智能测量仪表作为测量技术和计算机技术交叉融合的新型仪器,它将在未来工业、农业、国防等国民经济众多领域起到越来越重要的作用,因此,探索和研究新型智能仪表,无论对计量技术及理论的发展,还是对国民经济的保障和促进,都是十分必要的。本文以智能电力测量仪表为研究对象,在综述国内外智能电力测量仪表的更新历程和发展现状、分析未来电力测量仪表的发展趋势的基础上,针对电力测量仪表的功能集成化、测量精密化、数据数字信息化以及检测技术趋向智能化的发展朝向,探索了一种多功能智能电力测量仪表及故障检测系统,规划了该系统的总体方案,推导了基于智能仪表的电压、电流等电参量测量的基本原理,建立了功率计算、电能计算的数学模型;构建了以STM32单片机和ATT7022E电能计量芯片为核心的、包括电源、通讯、存储、显示等众多功能模块的硬件平台,设计了该系统的应用软件,以实现信息的处理、分析、传输、显示等要求,并基于加权平均的自适应算法实现测量仪表的故障检测和智能预警。所设计的系统可保证系统的稳步运行,同时也满足了所规划的测量需求,实现了预期的功能;该系统具有较高的测量精度和可靠性。该系统的故障检测功能,可降低仪器功耗需求,并能有效管理电力实现资源优化,保障电力的安全性与测量精度的准确性。

王亚琪[7]（2019）在《多路交流电能质量综合监测装置的设计》文中提出近年来,随中国经济的快速发展,各类用电设备明显增多,用电量大幅度上升,因此电力系统管理中心对供配电系统的可靠性和电能质量要求越来越严格。在电力系统中,数据中心机房的配电柜直接与用电设备相连接,它是电能分配的一个重要环节,配电柜的正常稳定运行对人们日常的生产、生活有直接的影响,因此对配电柜进行电能质量监测具有重大意义。针对数据中心配电柜对于监测装置的要求,本研究设计了多路交流电能质量综合监测装置来实现对配电柜多路出线的电参数以及进出线开关状态等的全面监测。监测装置支持多达30路出线监测,丰富的电气参数测量,准确的电能质量计算,以及实时的开关状态分析和异常警告,监测结果可通过RS485总线上载至上位机显示和控制,达到对配电柜及其相关设备运行状况的有效管理。本论文课题的研究包括电能质量监测装置主机和上位机软件两大部分。电能质量监测装置主机总体结构采用“主控制器+集成电路”模式,即使用STM32F103单片机为主控制器,将电能计量芯片CS5463与模拟开关以“4+1”方式结合作为监测装置硬件主体框架。为了提高监测系统功能的扩展性和可维护性,课题研发过程中,硬件和软件的设计都按功能不同将系统划分模块,分模块进行详细的设计。本仪器还设计了上位机软件,电能质量监测装置通过串口总线与上位机软件进行数据交互,将装置检测到的30路电力参数和开关量状态等通过上位机界面实时显示,加强了整个监测系统的数据处理能力和人机交互能力,便于后期数据的分析与处理。经测试分析证明,本课题所研究的多路交流电能质量综合监测装置精确度达到要求,且功能齐全,实用性强,满足数据中心配电柜的交流电能质量监测需求。

梁联晖[8]（2019）在《动态负荷环境下电能计量与误差校正方法研究》文中指出在现代电力系统中,电气化铁路、变频装置、电动汽车充电桩、电力电子大功率拖动设备等大量随机波动性、非线性和冲击性负荷的接入,导致当前电网电能质量日趋恶化,不仅给电力系统中自动化控制设备、通讯装置等电气化设备的正常稳定工作带来严重影响,还引起电网信号波形发生严重畸变,给电能计量装置的准确性和合理性带来严重挑战。动态负荷环境下电能的准确计量,可为提供发电电厂、输变电单位和用电用户之间进行经济结算提供依据,如何快速、准确的进行电能计量决定了供用电多方的直接经济利益,因此,如何实现对动态负荷环境下电能的准确计量,是电力供需双方共同的迫切需求。本文首先阐述动态负荷环境下电能计量的研究背景和意义,介绍动态负荷复杂电网下稳态信号和非稳态信号的基本概念及其分类指标,分别分析稳态信号和非稳态信号条件下现有电能计量方法和计量装置的研究现状,给出现有动态负荷环境下电能计量技术的计量原理及其优缺点。针对动态负荷环境下电能计量问题,分析动态负荷环境下畸变信号的组成与影响规律,分别构建稳态条件下和非稳态条件下的电网信号简化模型,推导动态负荷下的功率计量数学模型,在研究IEEE Std1459-2010电能计量标准的适应性的基础上,对现有的电能计量方法进行深入研究和比较。为实现动态负荷环境下电能的准确计量,本文采用移频滤波方法实现电网频率测量,通过分析信号非同步采样的时间偏差的原因,推导非同步采样引起的时间偏差计算式,提出非同步采样下时间偏差的校正方法,推导改进二阶复化Newton-Cotes积分算法的计量式,据此建立动态负荷下的改进复化Newton-Cotes电能计量方法。最后分别采用稳态和非稳态下的动态负荷测试信号对所提算法仿真验证,仿真结果表明,本文提出方法可准确有效的实现动态负荷环境下的电能计量。针对动态负荷下电能计量的误差校正问题,深入分析误差产生的规律,推导电压电流信号通道的直流偏置补偿和比差修正方法,建立基于线性插值的角差校正方法,给出误差校正公式;并分析不同温度下对电能计量的影响规律,提出基于三次样条插值的动态负荷下电能计量的比差角差补偿算法。为验证本文提出的动态负荷环境下的电能计量和误差校正方法的准确性和有效性,构建基于新型ADC+DSP+ARM架构的动态负荷环境下的电能计量试验装置,详细阐述以ADS1278为核心的系统信号采集单元、以TMS320C6745为核心的数据处理单元、以MK66FN2MOVLQ18为核心的管理单元的硬件电路设计,给出系统各模块的软件设计流程,建立动态负荷环境下电能计量试验平台。最后通过大量的实测试验与分析,验证本文所提出的电能计量和误差校正方法的有效性和准确性。

郭振涛[9]（2019）在《基于改进FFT算法的电力参数检测仪的研究》文中研究表明电力系统中存在大量的电力电子设备以及非线性、干扰性负载,导致电网中谐波污染问题日益严重,为了减少谐波污染、降低谐波的危害,首先就需要准确检测出谐波。另外,电力系统中接入的电容型设备受环境的影响会发生绝缘劣化、损坏,而反映电容型设备绝缘受损程度的重要指标是介损角,根据介损角的测量值就可以对电容型设备绝缘材料的性能、绝缘老化程度和使用年限进行合理的评估和预测。所以,准确检测谐波、介损角等电力参数是维护电力系统安全、稳定运行的重要前提。快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform,FFT）算法计算效率高,便于在嵌入式系统中实现,被广泛应用于电力系统的谐波检测和电容型设备的介损角测量。但受非同步采样的影响,FFT算法存在频谱泄漏和栅栏效应等问题,这些问题会降低电力参数检测精度,目前用于抑制频谱泄漏的方法是加窗函数。本文基于经典窗函数,利用加权求和、卷积运算等方法够造出新的NBH组合自卷积窗。该窗函数具有较好的旁瓣特性,能有效抑制频谱泄漏,可以大大提高FFT算法的检测精度。为了提高算法的实时性,本文利用谱线之间相位差为π这一特性,推导出一种简化运算的改进三谱线插值算法,提出了NBH组合自卷积窗改进三谱线插值FFT谐波分析算法;基于4阶NBH组合自卷积窗,利用不必求解高次方程、计算量小的相位差校正算法,研究了4阶NBH组合自卷积窗相位差校正FFT介损角测量算法。通过MATLAB仿真,验证了本文所研究的算法在测量精度和实时性方面相较于其他算法有了很大的提升。最后,基于所研究的算法设计了硬件结构为ADC+DSP+ARM的电力参数检测仪。

宋祥民[10]（2018）在《基于OneNet平台的电力负荷监测系统的研究》文中指出目前电力系统正进入了“智能电网”和互联网+时代,物联网技术的快速发展又促进了智能电网的发展。越来越多的家庭等微小型电压太阳能、风力发电并网,给电网运行带来严重挑战,为保证电网安全稳定运行,急需对低压负荷端及关键节点进行实时在线监测。为此,设计研究一种基于OneNet平台的电力负荷监测系统,不仅具有必要性、可行性,且具有十分重要的研究价值和广阔的应用前景。以意法半导体公司生产的STM32F103VCT6芯片为核心控制单元,加ATT7022B电能参数测量芯片,实现三相电压、电流、功率因数等的电力参数的采集功能。搭载GPS定位模块,用于实现电力负荷监测终端的定位功能。采用MCGS工业触摸屏,实现测量采集终端的现场检测显示与操作功能。采用ESP8266WIFI无线传输模块,实现测量数据和操作指令传输功能。借助于中国移动公司提供的免费的物联网云平台—OneNet平台,以B/S架构方式,搭建起用户远程监测控制中心,最终实现用户对负荷参数的远程监测、控制等功能。完成了电力负荷监测终端的硬件设计和软件编写调试、物联网云平台—OneNet平台下上位机软件编写调试。在实验室完成了该电力负荷监测系统安装与系统整体调试,用电能表检定装置模拟电力负荷进行实验验证,并对测量结果进行分析、评估。实验表明,该系统借助于免费、开放的物联网平台,实现远程监控功能,监测终端对负荷参数测量全面、准确。整套系统开发周期短、维护简单,整体稳定可靠,能够满足当前用户侧电力负荷监控的需要。

### 二、电力参数测量误差分析及改进方案的实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电力参数测量误差分析及改进方案的实现（论文提纲范文）

#### （1）国家电网智能低压分路监测单元电路产品化设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文主要研究工作

1.4 论文结构安排

1.5 本章小结

2 系统总体方案设计

2.1 概述

2.2 可行性分析

2.2.1 设计目标

2.2.2 性能需求分析

2.2.3 可行性分析

2.3 总体方案设计

2.4 硬件及软件开发环境

2.5 本章小结

3 智能低压分路监测单元硬件电路设计

3.1 概述

3.2 主芯片及其外围电路设计

3.3 电源电路设计

3.4 计量模块电路设计

3.4.1 计量芯片功能简介

3.4.2 计量芯片特性

3.4.3 RN8209D外围电路设计

3.5 RS485通信模块设计

3.6 其他模块电路设计

3.6.1 温度采集电路设计

3.6.2 按键电路设计

3.6.3 LED指示电路设计

3.7 PCB的设计

3.7.1 PCB的设计平台介绍

3.7.2 PCB的设计过程

3.8 本章小结

4 低压分路监测单元嵌入式软件设计

4.1 概述

4.2 嵌入式软件设计的任务和方案

4.2.1 软件设计任务

4.2.2 软件设计方案

4.3 低分嵌入式软件设计

4.3.1 软件开发平台介绍

4.3.2 低分程序设计

4.4 程序编译与下载验证

4.5 本章小结

5 上位机校准测试软件设计

5.1 上位机软件开发环境介绍

5.2 上位机界面设计

5.3 通信程序设计

5.4 数据库程序设计

5.5 本章小结

6 总体联调测试和分析

6.1 低分硬件测试及装配

6.2 批量校准测试

6.3 低分整体功能测试

6.4 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文及研究成果

#### （2）电力参数高精度测量的快速递推算法（论文提纲范文）

0 引言

1 均值型电力参数测量的逐次平均法

1.1 连续时间逐次平均

1.2 离散时间逐次平均

2 均值型电力参数测量的递推算法

3 数值计算

4 结语

#### （3）非接触电压电流一体化传感器的研究与应用设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外电压电流传感器研究现状及发展趋势

1.3 论文主要内容与结构安排

2 PCB式电压电流一体化传感器建模与仿真分析

2.1 引言

2.2 PCB式电压电流一体化传感器建模分析

2.3 PCB式电压电流一体化传感器电磁场仿真分析

2.4 本章小结

3 传感器信号处理算法分析及优化

3.1 引言

3.2 数字积分算法分析及误差校正

3.3 谐波处理算法分析及优化

3.4 谐波处理算法仿真验证与对比分析

3.5 本章小结

4 传感器应用系统方案及硬件和软件设计

4.1 引言

4.2 传感器应用系统方案设计

4.3 传感器应用系统硬件设计

4.4 传感器应用系统软件设计

4.5 本章小结

5 传感器应用系统测试与分析

5.1 引言

5.2 传感器应用系统测试平台搭建

5.3 传感器应用系统测试结果与分析

5.4 本章小结

6 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录1

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （4）智慧校园电能综合管理系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文研究的主要内容

1.4 本文的章节安排

第2章 电能综合管理系统的设计方案

2.1 系统的总体方案

2.2 硬件芯片功能化选择

2.2.1 MAXQ3180与其它采集芯片比较

2.2.2 C8051F020与传统51单片机比较

2.2.3 USR-WIFI232-A2无线模块选择

2.3 数据库选择

2.4 Labview开发环境的选择

2.5 本章小结

第3章 电能综合管理系统的硬件设计

3.1 硬件设计方案

3.2 校园电网电力参数采集模块

3.2.1 采集芯片基本性能

3.2.2 MAXQ3180电压采集电路

3.2.3 MAXQ3180电流采集电路

3.2.4 芯片供电电路

3.2.5 磁保持继电器控制电路

3.3 校园电网主控制模块

3.3.1 控制芯片的基本性能

3.3.2 存储电路设计

3.3.3 显示电路设计

3.3.4 时钟电路设计

3.4 数据传输模块

3.4.1 MAXQ3180与C8051F020连接设计

3.4.2 C8051F020与服务器之间的连接

3.5 本章小结

第4章 电能综合管理系统的软件设计

4.1 软件设计方案

4.2 数据上传服务器

4.2.1 单片机配置USR-WIFI232-A2

4.2.2 电脑配置USR-WIFI232-A2

4.3 Labview应用

4.3.1 配置Labview的TCP通信

4.3.2 Labview数据处理

4.4 数据库SQL server应用

4.4.1 建立数据库

4.4.2 配置数据库与Labview连接

4.5 Android手机客户端应用

4.5.1 配置Android Studio

4.5.2 设计手机客户端

4.6 本章小结

第5章 系统的功能测试

5.1 系统测试环境与测试部署

5.1.1 系统测试环境

5.1.2 系统的测试部署

5.2 系统的硬软件调试

5.3 电能综合管理系统误差分析

5.4 系统的测试内容

5.4.1 无线通信测试

5.4.2 登录安全测试

5.4.3 数据接收保存测试

5.4.4 Android手机客户端测试

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （5）无线数传式三相电能表的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 选题背景与意义

1.2 电能表的发展与现状

1.3 论文的主要工作、关键技术和组织安排

2 电能表设计的总体方案论证

2.1 前言

2.2 系统方案的分析与确定

2.3 系统整体设计

2.4 本章小结

3 系统硬件设计

3.1 前言

3.2 最小系统设计

3.3 采样和计量电路

3.4 通信电路

3.5 电源电路

3.6 本章小结

4 系统软件设计

4.1 前言

4.2 最小系统程序设计

4.3 RN8302程序设计

4.4 通讯程序设计

4.5 本章小结

5 系统测试与结果分析

5.1 前言

5.2 测试平台的搭建

5.3 测试与结果分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 主要工作总结

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简历

学位论文数据集

#### （6）基于单片机和计量芯片的智能电力测量仪表的设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 课题的背景

1.1.2 课题研究的目的

1.1.3 课题研究的意义

1.2 国内外研究与发展现状

1.3 智能电力测量仪表发展趋势

1.3.1 功能集成化

1.3.2 测量精度化

1.3.3 数据网络化

1.3.4 检测智能化

1.4 研究内容与论文结构

第二章 总体方案设计

2.1 智能电力测量仪表测量原理

2.1.1 电压、电流的测量原理

2.1.2 有功功率、无功功率计算的数学模型

2.1.3 有功电能、无功电能计量的数学模型

2.2 智能电力测量仪表设计总体方案

2.2.1 智能电力测量仪表功能介绍

2.2.2 设计原则

2.2.3 系统总体方案设计

2.2.4 系统硬件设计

2.2.5 系统软件设计

2.3 本章小结

第三章 系统的硬件设计与实现

3.1 硬件部分的功能需求

3.2 主控芯片的选择

3.3 硬件电路中各模块设计

3.3.1 数据计量模块设计

3.3.2 电源模块设计

3.3.3 液晶显示模块设计

3.3.4 时钟与复位模块设计

3.3.5 存储模块设计

3.3.6 键盘模块设计

3.3.7 通信模块设计

3.4 本章小结

第四章 系统的软件设计与实现

4.1 RS-485 总线和TCP/IP协议

4.1.1 RS-485总线简介

4.1.2 TCP/IP协议简介

4.2 主要模块的软件设计与分析

4.2.1 计量数据管理模块

4.2.2 界面按键设置模块

4.2.3 通信模块

4.3 故障检测系统的设计

4.3.1 电力参数在测量中的故障特征

4.3.2 故障检测系统的软件算法分析

4.4 电力仪表准确性的实验研究及智能检测可行性分析

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）多路交流电能质量综合监测装置的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 研究现状及发展趋势

1.3 课题主要内容与论文的组织安排

2 系统总体方案的论证

2.1 引言

2.2 系统设计方案的分析与确定

2.3 本章小结

3 硬件设计

3.1 引言

3.2 最小系统模块的设计

3.3 计量模块的设计

3.4 其他模块电路设计

3.5 电源模块的设计

3.6 本章小结

4 软件设计

4.1 引言

4.2 下位机程序设计

4.3 上位机程序设计

4.4 本章小结

5 监测装置的校准与测试分析

5.1 引言

5.2 校准

5.3 测试分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录1

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （8）动态负荷环境下电能计量与误差校正方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 稳态信号电能计量技术研究现状

1.2.2 非稳态信号电能计量技术研究现状

1.3 课题来源与研究的主要内容

第2章 动态负荷环境下电能计量方法研究

2.1 IEEE Std 1459-2010 标准的研究分析

2.2 动态负荷环境下电网模型建立和功率计量数学模型

2.2.1 动态负荷环境下复杂电网信号模型的建立

2.2.2 动态负荷环境下电网简化模型与功率计量的数学模型

2.3 动态负荷环境下电能计量方法分析与比较

2.3.1 动态负荷环境下现有电能计量算法

2.3.2 电能计量新方法的选取

2.4 本章小结

第3章 动态负荷环境下电能计量新方法研究

3.1 电网频率测量

3.2 移频滤波的频率测量方法

3.2.1 移频算法

3.2.2 Sinc滤波频率计算

3.3 基于改进的复化Newton-Cotes算法的电能计量方法

3.4 算法仿真实验与分析

3.4.1 稳态信号下算法仿真实验与分析

3.4.2 非稳态信号下算法仿真实验与分析

3.5 本章小结

第4章 动态负荷环境下新型电能计量装置的研发

4.1 新型电能计量装置硬件设计方案

4.2 数据采集单元

4.2.1 ADC器件的选型

4.2.2 电源电路的设计

4.2.3 信号调理电路的设计

4.2.4 A/D数据转换电路的设计

4.3 数据处理单元

4.3.1 DSP主控电路的设计

4.3.2 存储模块电路设计

4.4 数据管理单元

4.5 软件设计

4.5.1 主程序模块

4.5.2 数据处理模块

4.5.3 数据传输模块

4.5.4 电能脉冲输出模块

4.6 本章小结

第5章 动态负荷环境下电能计量误差校正方法

5.1 误差来源与分析

5.2 误差校正

5.2.1 直流偏置与比差校正

5.2.2 角差校正

5.2.3 温度与系统误差校正

5.2.4 误差校正算法流程

5.3 本章小结

第6章 实际测试与检验

6.1 校表方案

6.2 测试项目与结果分析

6.2.1 正弦信号条件下测试

6.2.2 非正弦信号条件下测试

6.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读硕士学位期间主研的科研项目

附录B 动态负荷环境下电能计量试验平台实物

#### （9）基于改进FFT算法的电力参数检测仪的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 电力参数概述及检测算法研究现状

1.2.1 电力参数概述

1.2.2 电力参数检测算法的研究现状

1.2.3 基于FFT的电力参数检测算法的研究现状

1.3 论文主要内容及章节安排

第二章 FFT算法理论研究

2.1 引言

2.2 傅里叶变换理论

2.3 FFT算法存在的问题及改进方法

2.4 经典窗函数及其选取依据

2.4.1 经典窗函数类别

2.4.2 选择窗函数的依据

2.5 本章小结

第三章 基于NBH组合自卷积窗及改进三谱线插值FFT谐波分析算法

3.1 引言

3.2 基于经典窗函数提出一种新型组合自卷积窗

3.2.1 构造NBH余弦组合窗

3.2.2 基于卷积运算的新型NBH组合自卷积窗

3.3 一种简化计算的改进三谱线插值算法

3.3.1 常规三谱线插值算法

3.3.2 基于谱线间相位关系改进三谱线插值算法

3.4 FFT谐波分析算法仿真实验与分析

3.5 本章小结

第四章 基于4阶NBH组合自卷积窗相位差校正FFT介损角测量算法

4.1 引言

4.2 介损角测量原理

4.3 基于4阶NBH组合自卷积窗相位差校正FFT介损角测量算法

4.4 FFT介损角测量算法仿真实验与分析

4.5 本章小结

第五章 电力参数检测仪的设计

5.1 引言

5.2 电力参数检测仪的硬件结构及芯片选型

5.3 电力参数检测仪硬件设计

5.3.1 信号采集单元设计

5.3.2 数据处理单元设计

5.3.3 管理单元设计

5.3.4 通讯单元设计

5.4 电力参数检测仪软件设计

5.4.1 DSP主程序设计

5.4.2 数据采集单元程序设计

5.4.3 基于FFT谐波分析算法的实现流程设计

5.4.4 基于FFT介损角测量算法的实现流程设计

5.4.5 ARM主程序设计

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间取得的研究成果

#### （10）基于OneNet平台的电力负荷监测系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 电力负荷监测技术的发展现状

1.3 物联网技术的发展

1.4 现有监测系统存在的问题与解决方案

1.5 本课题的主要工作

1.6 本章小结

2 系统的整体设计及技术指标

2.1 监测系统技术指标

2.2 物联网技术及其应用

2.3 系统的总体结构设计

2.4 本章小结

3 电力负荷监测终端的硬件设计

3.1 监测终端硬件电路的总体方案设计

3.2 监测终端控制单元的硬件设计

3.3 监测终端测量单元硬件设计

3.4 液晶触屏模块

3.5 WIFI无线与GPS定位模块的电路设计

3.6 硬件抗干扰措施

3.7 本章小结

4 电力负荷监测终端的软件设计

4.1 Keil uVison4开发环境

4.2 监测终端的软件整体设计

4.3 监测终端的模块程序设计

4.4 MCGS触屏的软件设计

4.5 软件抗干扰设计

4.6 本章小结

5 电力负荷监测中心的软件设计

5.1 OneNet物联网平台概述

5.2 负荷监测系统监测中心的软件设计

5.3 本章小结

6 实验结果及分析

6.1 监测终端实物图

6.2 实验结果及分析

6.3 误差分析

7 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士期间主要成果

附图

### 四、电力参数测量误差分析及改进方案的实现（论文参考文献）

- [1]国家电网智能低压分路监测单元电路产品化设计[D]. 王程远. 青岛科技大学, 2021(01)

- [2]电力参数高精度测量的快速递推算法[J]. 陈砚圃,张介秋. 高压电器, 2020(08)

- [3]非接触电压电流一体化传感器的研究与应用设计[D]. 王雅威. 山东科技大学, 2020(06)

- [4]智慧校园电能综合管理系统的研究与设计[D]. 常硕. 吉林建筑大学, 2020(04)

- [5]无线数传式三相电能表的设计与实现[D]. 邹敏. 山东科技大学, 2020(06)

- [6]基于单片机和计量芯片的智能电力测量仪表的设计[D]. 丁可. 西安理工大学, 2019(01)

- [7]多路交流电能质量综合监测装置的设计[D]. 王亚琪. 山东科技大学, 2019(05)

- [8]动态负荷环境下电能计量与误差校正方法研究[D]. 梁联晖. 湖南大学, 2019(07)

- [9]基于改进FFT算法的电力参数检测仪的研究[D]. 郭振涛. 上海电机学院, 2019(08)

- [10]基于OneNet平台的电力负荷监测系统的研究[D]. 宋祥民. 山东科技大学, 2018(03)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/46f588fff4bcfa2a0ad78c67.html