# ORBAL氧化沟在炼油废水处理中的应用

### 一、ORBAL氧化沟在炼油污水处理上的应用（论文文献综述）

周南[1]（2020）在《氧化沟的参数设定对脱氮过程及N2O排放量的影响》文中研究指明氧化沟反应器因其优异的脱氮性能以及低能耗、占地面积小等优点现已被广泛应用到污水处理厂中。污泥停留时间（SRT）、水力停留时间（HRT）、反应器进水碳氮比（C/N）以及曝气量（AV）等作为氧化沟设计的重要参数,对污水处理效果具有显着影响。近年来,氧化亚氮气体（N2O）因其显着的温室效应而受到广泛关注,而污水处理厂的生物脱氮工艺是N2O气体排放的重要来源。本研究系统地探究了不同的污泥停留时间/水力停留时间和进水碳氮比/曝气量对中试氧化沟出水水质和N2O产生量的影响。研究表明,当氧化沟系统在较高污泥龄以及较高进水碳氮比的条件下运行时出水水质更高且反应器释放的N2O总量更低。在冲击试验中发现,高污泥龄和高进水碳氮比能有效提高氧化沟反应器对高氨氮和低曝气两种非正常运转情况的抗冲击能力,反应器出水水质更加稳定且N2O排放速率受冲击影响更小。批次试验结果表明,硝化反应是N2O产生的主要过程,氨氧化细菌在供氧不足的情况下会将过量的亚硝酸盐氮作为电子供体导致N2O气体排放量增大。活性污泥中微生物群落分析结果显示高污泥龄下的脱氮细菌丰度更高,基因功能预测分析（PICRUSt）结果也证实高污泥龄中的活性污泥具有更强的亚硝酸盐还原酶以及N2O还原酶。因此,在污水处理厂的实际运行中可通过适当延长污泥龄时间以及提高进水碳氮比来减少生物脱氮过程中N2O的排放量并提高氧化沟系统的抗冲击能力,对实现污水厂稳定出水水质以及节能减排具有重要意义。

胡睦周,杨尚源,黄燕,王松岳,刘阳,王杰[2]（2017）在《废水生化降解特征参数实验研究与工程建议》文中研究表明针对某工业园区污水处理厂废水有机成分复杂、生化处理效果不稳定的现状,分别开展了废水有机组分分析和可生物降解化学需氧量（BCOD）测定,发现废水不具有典型的难生物降解特征,且超过81.7%的难生物降解物质由颗粒态化学需氧量（COD）构成;通过序批式活性污泥反应器（SBR）模拟实验得到废水生化降解过程符合一级反应特征,且需要6 h以上的好氧曝气过程,可以实现BCOD和氨氮（NH3-N）的有效脱除。此外,研究还对该污水处理厂运行开展了连续的监测和分析,并综合研究结果对该污水处理厂的改造和运行提出合理化建议。

钱宇婷[3]（2017）在《中小城镇污水处理工艺选择的优化研究》文中研究表明改革开放以来,我国的经济得到了突飞猛进的发展,中小城镇的建设对推动我国城市化进程及经济可持续发展具有重要的意义。但是,目前我国中小城镇水污染严重,要大力改善水体环境,兴建污水处理厂是行之有效的方法。污水处理工艺的选择是建设污水处理厂最重要的步骤之一,但是,在我国中小城镇污水处理工艺优化选择的研究中,还没有形成一套工艺选择的评价方法。本文分析了我国中小城镇污水处理存在的问题,阐述了对中小城镇污水处理工艺进行综合评价的重要性,结合中小城镇污水处理的特点,筛选出A/O、A/A/O、氧化沟、SBR、CASS/CAST、BAF、生物接触氧化、人工湿地、氧化塘、MBR这十种适合中小城镇的污水处理工艺作为备选方案。在分析确定了可能影响中小城镇污水处理工艺选择的评价指标后,构建了较为完善的中小城镇污水处理工艺评价指标体系,运用主观赋权法（层次分析法）和客观赋权法（熵值法）分别求得这些指标的住客观权重,在假设对主客观权重偏好度相同的情况下,求得各项指标的综合权重。本文采用模糊积分法,对各方案各指标的数据进行综合,计算出各污水处理技术方案的综合评价值,并依据该评价值的高低依次排列出污水处理工艺的优劣顺序:此后,本文还对中小城镇的类型进行了划分,并对各项指标的权重进行了修正,最后以王家镇和五里牌镇为例,使用上述评价体系对十种污水处理工艺进行综合评价。本文建立的基于模糊积分法的中小城镇污水处理工艺优化选择体系,对于我国中小城镇污水处理工艺的选择具有一定的借鉴作用,对指导中小城镇污水处理厂的建设有积极意义。

曹娜[4]（2017）在《工业污水处理厂A/O+MBBR组合工艺应用研究》文中提出针对工业污水处理厂原水成分复杂,水质水量波动大,污染物含量高、可生化性差等特征,在一期污水处理厂的改造提升的基础上,经过中试试验论证,确定二期污水处理水厂采用“水解酸化+A/O+MBBR”组合处理工艺。完成设备试运行、污泥培养和填料挂膜后,按要求开始中试试验。结果显示,预处理工艺可提高BOD5/COD至0.33以上,达到预期目标;调节HRT、DO等参数,当按工艺设计参数HRT=9h,DO=24mg/L运行时,COD和氨氮的去处率可分别达到89%和81%以上,出水水质达标并且系统运行成本最低,确定工艺设计参数就是较优工艺工况的参数,出水水质可以达到预期的处理要求;研究确定了MBBR池填料填充比为40%,组合工艺产泥量比活性污泥法工艺的污泥产量更低。试验进一步对关键影响因素的影响趋势进行分析,在较优工况的基础上,通过运行数据结合理论分析,测试分析了溶解氧、曝气量、水力停留时间以及温度和p H等参数对处理效果的影响。本工程投入运行后,区域内的污水处理走上了专业化和规模化,发挥了污水集中处理的规模效益和环境效益,运行后估算COD减排9636T/a,氨氮减排383.3T/a,不但节约一次性投资和运行费用,且更易于管理和实现达标排放。

王洪帅[5]（2016）在《高效降解石化废水的微藻筛选及其脱氮除磷效率研究》文中提出在面对原油劣质化和工艺技术限制等诸多实际问题时,石化废水的组成复杂性、生物高毒性等特点与日趋严格的环保要求之间的矛盾显得尤为突出。利用微藻处理各类废水是目前的研究热点,本课题旨在从自然界中筛选、分离、纯化出能够在石化废水中生长且具有一定耐受性的藻种,并进一步研究其在石化废水中的去污能力。本研究污水水样分别为燕山石化污水处理厂预处理出水和辽河石化污水处理厂预处理出水,实验所用藻种筛选自全国各地采集的79份样品,其中土样46份,水样23份。样品经过涂布平板分离后,从特定的污水培养基上分离筛选出对燕山石化废水具有耐受性的藻种79株,对辽河石化废水具有耐受性的藻种94株,合计173株藻种,建立了处理石化废水的微藻资源库。所有的藻种经30%甘油保种储藏于-80℃超低温冰箱。对所筛选分离的藻种进行形态学鉴定,本研究筛选得到的藻种大致可分为以下几个属:小球藻、栅藻、衣藻、舟形藻、扁藻等。对于燕山石化废水,挑选出的6株藻种分别为CEL-1、ZJ2-1、YH-3、ZJ1-3、ZMD-1、LF-2。其中降解效果最好的是YH-3,对TN、TP、COD的降解率分别为61.69%、88.03%、67.90%,藻种YH-3的去除能力均明显优于其余藻种,经分子生物学鉴定发现藻种YH-3与小球藻的同源性达到99%,说明藻种YH-3属于小球藻。对于辽河石化废水,挑选出的6株藻种分别为CEL-2、ZB-1、LF-2、6803、YH-5、HB-1。其中降解效果最好的是HB-1,对TN、TP、COD的降解率分别为61.69%、90.28%、82.14%。综合分析,HB-1藻种对辽河石化的废水去除能力优于其余藻种,可以作为优势藻种进一步开展研究。经分子生物学鉴定发现藻种HB-1与Desmodesmus亲缘关系十分接近,同源性达到99%,属于栅藻中的链带藻属。

许双双,张杰[6]（2016）在《石化废水的好氧生物处理技术进展》文中研究说明好氧生物处理技术是石化废水处理过程的重要工艺单元。文章总结了石化废水好氧生物处理技术的发展历程,对目前主流好氧技术的技术特点、在石化废水处理领域的应用现状以及各自的优缺点进行了阐述,并对好氧处理技术的发展方向提出了展望。

李正勇[7]（2016）在《潜水推流器在炼油污水中的应用》文中研究说明荆门石化污水处理场以氧化沟工艺运行为主,由于沟型的原因存在充氧与推流的矛盾,曝气转碟间距较长,氧化沟水平流速小于0.3 m/s,污泥沉底。氧化沟充氧与推流的之间矛盾必须通过潜水推流器来解决。氧化沟转碟只提供生化处理所需曝气量,而潜水推流器则起到泥水搅拌均匀、提供足够水平流速的作用。氧化沟增设潜水推流器投用后,不再发生污泥沉低的现象,水平流速大于0.3 m/s,沟内污泥混合均匀,溶解氧也由原4.0 mg/L降到2.0 mg/L,同时由于溶解氧和水平流速的满足。但潜水推流器投用后,一定程度上也破坏了原有生物相分布情况,需通过不断摸索使微生物适应新的生长环境。

袁亦方,范红[8]（2015）在《氧化沟在工业废水处理中的应用及处理实例》文中研究表明氧化沟由于工艺简单、运行便捷、处理效果好等优点,在国内外受到广泛的推广及应用。在生活污水及工业废水处理领域都得到了广泛应用。本文介绍了氧化沟工艺在各种工业废水处理中的应用及运行实例。

江奇志[9]（2014）在《炼制高酸原油污水处理工艺改造技术与应用研究》文中研究说明本研究通过对生产过程中各装置排放污水水质的分析，确定炼制高酸原油污水中环烷酸的主要来源,对污水处理过程各单元进出水质的分析，评价现有各单元的运行效能，核算相关设计参数，确定影响现有系统处理能力的主要因素；进行相关污水处理技术选择试验，结合现有处理系统实际条件，提出改造方案并进行实际应用研究。研究结果表明：1．对生产过程各单元排放污水中环烷酸主要来源于延迟焦化装置含硫污水、常压蒸馏装置含硫污水、柴油加氢装置含硫污水以及电脱盐装置排水中。其中延迟焦化含硫污水环烷酸含量最高；常压蒸馏与柴油含硫污水次之；电脱盐排水再次之。催化裂化、减压蒸馏等装置的含硫污水中含少量的环烷酸，催化重整、汽油加氢、硫磺回收装置的含硫污水中几乎不含环烷酸。2．污水处理场除油设施的效果直接影响到后续生化系统的正常稳定运行,根据高酸原油加工污水的研究分析,污水乳化、特别是电脱盐废水的乳化（环烷酸）是造成石油类难脱、给后续生化造成冲击性影响的最主要因素之一,污水处理场隔油单元、浮选单元除油效果，是减少环烷酸的影响和后续生化单元能否正常运行的关键因素，应重点予以关注。3．电解气浮系统能在完成油水分离作用的同时满足改善污水可净化特性的要求，降低环烷酸对污水处理工序的影响，减缓生化系统水面泡沫，淡化色度，可提高后续生化单元对污水的净化效率。4．对于生化处理单元,由于除油后的出水COD浓度较高（高达～3000）、且含有较高比例的难生物降解性物质，需加强生物氧化之前的酸化水解功能。5．炼制高酸原油后，由于在炼制过程中添加的助剂种类更多，污水中难生物降解性有机污染物更复杂，污水的可生化性更差，采用臭氧高级氧化处理，能够改善污水的可生化性，与之后生化处理工艺相耦合，可提高出水稳定性、净化效率。本课题的实施，查明了炼制高酸原油后各部分水质的变化及对污水处理的影响、废水中环烷酸的主要来源，通过对污水处理工艺的调整改造，基本能够满足达标排放要求，并为其它炼制高酸原油企业提供可借鉴依据。

钟理,李文辉[10]（2014）在《三槽式氧化沟污水处理工艺研究》文中进行了进一步梳理三槽式氧化沟是在传统的氧化沟基础上进行了一定改进和发展起来的工艺,具有流程较简单、能连续处理污水而不需设置二沉池,建筑物少,管理简单占地少等优点。作者分析研究了三槽式氧化沟工艺对城市生活污水中COD、悬浮物（SS）、NH3—N的处理效果,探讨了不同操作参数,包括进水中污染物浓度、溶解氧（DO）、pH值、操作温度等对处理效果的影响,与传统的氧化沟技术进行比较,三槽式氧化沟工艺具有较高废水处理效率。

### 二、ORBAL氧化沟在炼油污水处理上的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、ORBAL氧化沟在炼油污水处理上的应用（论文提纲范文）

#### （1）氧化沟的参数设定对脱氮过程及N2O排放量的影响（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 活性污泥脱氮理论与技术

1.2 氧化沟工艺简介

1.2.1 氧化沟工艺的分类

1.2.2 氧化沟工艺的设计参数

1.3 温室气体在脱氮过程中的排放

1.3.1 N_2O气体的危害

1.3.2 污水处理过程中释放N_2O和NO气体

1.3.3 运行参数对N_2O气体排放的影响

1.4 本论文的选题与研究内容

1.4.1 研究内容与创新点

1.4.2 研究意义

第2章 不同SRT对氧化沟出水水质及N_2O排放量的影响

2.1 引言

2.2 实验部分

2.2.1 Carrousel氧化沟装置构造与运行

2.2.2 样品采集及N_2O排放速率的计算

2.2.3 高氨氮和低曝气冲击试验

2.2.4 批次实验测定HD和ND对N_2O气体产生的贡献量

2.2.5 分析方法

2.3 结果与讨论

2.3.1 不同SRT和HRT条件下氧化沟反应器运行状况

2.3.2 氮浓度在不同SRT和HRT条件下沿沟变化情况

2.3.3 N_2O气体在不同SRT和HRT条件下沿沟排放速率

2.3.4 批次实验

2.3.5 高氨氮冲击和低曝气冲击试验

2.4 本章小结

第3章 进水C/N对氧化沟出水水质及N_2O排放量的影响

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 氧化沟反应器运行参数设定

3.2.2 样品采集及N_2O排放速率的计算

3.2.3 高氨氮和低曝气冲击试验

3.2.4 分析方法

3.3 结果与讨论

3.3.1 不同C/N比条件下氧化沟反应器运行状况

3.3.2 氮浓度在不同C/N和曝气量条件下沿沟变化情况

3.3.3 N_2O气体在不同C/N和曝气强度条件下沿沟排放速率

3.3.4 高氨氮冲击和低曝气冲击试验

3.4 本章小结

第4章 不同SRT对氧化沟中微生物群落的影响

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1 DNA提取

4.2.2 实时荧光定量PCR

4.2.3 高通量测序

4.2.4 基因功能预测分析

4.3 结果与讨论

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

附录

#### （2）废水生化降解特征参数实验研究与工程建议（论文提纲范文）

0 引言

1 实验部分

1.1 研究介质与分析测试方法

1.2 废水有机组分分析

1.3 废水BCOD测定

1.4 废水SBR模拟实验

2 结果与讨论

2.1 污水处理厂废水水质监测结果及分析

2.2 废水水质特征分析

2.3 废水SBR模拟实验结果与分析

3 结论与展望

3.1 结论

3.2 污水处理厂的改造建议

#### （3）中小城镇污水处理工艺选择的优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本课题的研究意义

1.2 中小城镇的概念与发展现状

1.3 中小城镇水污染现状与存在问题

1.3.1 中小城镇水污染现状

1.3.2 中小城镇污水特点

1.3.3 中小城镇污水处理面临的主要问题

1.4 国内外研究现状

1.4.1 中小城镇污水处理研究现状

1.4.2 中小城镇污水处理工艺研究现状

1.4.3 综合评价方法研究现状

1.5 本课题的研究内容和技术路线

1.5.1 本课题的研究内容

1.5.2 技术路线

第2章 城镇污水处理工艺分析

2.1 城镇污水处理工艺要求

2.2 适用于城镇的污水处理工艺概述

2.2.1 活性污泥法

2.2.2 生物膜法

2.2.3 生态处理系统

2.2.4 MBR工艺

2.3 城镇污水处理工艺适应性分析

第3章 城镇污水处理工艺综合评价体系研究

3.1 综合评价方法的概述与选择

3.2 模糊积分综合评价的方法和步骤

3.2.1 理论基础

3.2.2 确定评价目标

3.2.3 建立评价指标体系

3.2.4 指标数据的标准化

3.2.5 确定指标权重

3.2.6 综合评价

第4章 中小城镇污水处理工艺评价指标权重的确定

4.1 层次分析法确定指标权重

4.1.1 层次分析法的原理及步骤

4.1.2 建立层次分析结构模型

4.1.3 权重赋值并构造判断矩阵

4.1.4 判断矩阵的一致性检验

4.2 熵值赋权法确定指标权重

4.2.1 确定权重的步骤

4.2.2 确定权重

4.3 综合权重的确定

第5章 中小城镇污水处理工艺综合评价分析

5.1 基于模糊积分的各工艺综合评价

5.1.1 指标值隶属度的计算

5.1.2 中小城镇污水处理工艺评价值计算

5.1.3 各工艺评价排序

5.2 小城镇类型的划分及污水处理工艺适用性分析

5.2.1 小城镇类型的划分

5.2.2 指标权重的修正

第6章 实例分析

6.1 王家镇

6.1.1 城镇概况

6.1.2 污水处理工艺的确定

6.1.3 工程设计

6.1.4 运行效果

6.2 五里牌镇

6.2.1 城镇概况

6.2.2 污水处理工艺的确定

6.2.3 工程设计

6.2.4 运行效果

第7章 结论和建议

7.1 结论

7.2 建议

致谢

参考文献

#### （4）工业污水处理厂A/O+MBBR组合工艺应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 文献综述

1.1 引言

1.2 宁波市某石化工业园区概况

1.2.1 园区综合工业污水的水质特点

1.2.2 园区污水处理及排放现状

1.3 园区综合工业污水生物处理可行性分析

1.3.1 工业污水生物处理的可行性分析

1.3.2 含C污染物的生物处理

1.3.3 含N污染物的生物去除

1.3.4 含P污染物的生物去除

1.3.5 微生物污染物的去除

第二章 宁波市某石化园区工业污水处理厂一期现状

2.1 工业污水处理厂一期现状

2.1.1 工业污水处理厂一期概况

2.1.2 设计进出水水质

2.1.3 污水处理厂一期现状工艺流程

2.1.4 污泥处理

2.1.5 现状存在的问题

2.2 工业污水处理厂一期改造

2.2.1 一期污水处理厂改造

2.2.2 提升改造效果简析

第三章 工业污水处理厂二期工艺选择与分析

3.1 污水处理规模及特点

3.1.1 工程建设规模

3.1.2 污水特点

3.2 工艺设计原则及目标

3.2.1 工艺设计原则

3.2.2 处理难点和重点

3.2.3 污水处理程度目标

3.3 处理工艺选择

3.3.1 预处理工艺

3.3.2 生化处理工艺

3.4 污水处理工艺确定

3.5 MBBR工艺浅析

3.5.1 MBBR工艺工作原理

3.5.2 MBBR工艺特点

第四章 中试及工艺优化

4.1 中试试验目的及内容

4.1.1 试验装置及设备

4.1.2 试验用填料

4.1.3 试验分析方法及仪器

4.2 试验步骤

4.2.1 污泥驯化培养与填料挂膜

4.2.2 中试试验中各项参数设置

4.2.3 试验数据

4.3 中试结果分析

4.3.1 预处理结果分析

4.3.2 生化处理结果分析

第五章 工艺设计

5.1 工艺流程

5.2 二期污水处理厂工程主要工艺单元设计

5.2.1 设计依据及标准

5.2.2 细格栅及隔油池、匀质池、事故调节池四联体

5.2.3 混凝反应池

5.2.4 水解酸化池

5.2.5 A/O池

5.2.6 中沉池

5.2.7 MBBR反应器

5.2.8 二沉池

5.2.9 监测消毒池

5.2.10 排水泵房

5.2.11 投药加氯间

5.2.12 污泥脱水间及污泥储池

5.2.13 鼓风机房

5.2.14 废气处理装置

第六章 环境影响经济效益损益分析

6.1 投资估算

6.2 环境效益分析

6.3 经济效益分析

6.4 社会效益分析

6.5 小结

第七章 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

参考文献

致谢

#### （5）高效降解石化废水的微藻筛选及其脱氮除磷效率研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 石化废水概述

1.2.1 石化废水来源

1.2.2 我国石化废水现状及特点

1.2.3 石化废水的危害

1.3 传统石化废水处理技术

1.3.1 一级处理

1.3.2 二级处理

1.3.3 三级处理

1.4 微藻处理污水简介

1.4.1 微藻处理污水原理

1.4.2 微藻处理污水的种类

1.4.3 处理污水常用藻种

1.5 国内外利用微藻处理污水技术研究现状

1.5.1 稳定塘

1.5.2 厌氧塘

1.5.3 高效藻类塘

1.5.4 固定化微藻技术

1.6 微藻的采集、分离与筛选

1.6.1 藻种的采集

1.6.2 藻种的分离

1.6.3 藻种的筛选

1.7 课题研究的内容及意义

1.7.1 研究内容

1.7.2 研究意义

第2章 材料与方法

2.1 藻种采集

2.2 培养条件

2.3 污水水样

2.4 实验试剂与仪器

2.5 分析方法

2.5.1 水质指标测定

2.5.2 目标藻种的种属鉴定

第3章 微藻的筛选、分离、纯化及鉴定

3.1 实验藻种

3.2 实验方法

3.2.1 样品的处理

3.2.2 微藻的富集

3.2.3 藻种的分离纯化

3.2.4 实验藻种的扩大化培养

3.2.5 藻种的保存

3.3 本章总结

第4章 筛选的微藻对燕山石化废水的处理

4.1 引言

4.2 材料与方法

4.2.1 实验用污水

4.2.2 水质参数测定

4.3 优势藻种的初步筛选

4.3.1 实验藻种的形态学鉴定

4.3.2 优势藻种生长曲线的测定

4.3.3 藻种处理燕化废水

4.4 结果与讨论

4.4.1 去氮效果研究

4.4.2 去磷效果研究

4.4.3 降解COD效果研究

4.5 本章总结

第5章 筛选的微藻对辽河石化废水的处理

5.1 引言

5.2 材料与方法

5.2.1 实验用污水

5.2.2 水质参数测定

5.3 优势藻种的初步筛选

5.3.1 实验藻种的形态学鉴定

5.3.2 优势藻种生长曲线的测定

5.3.3 藻种处理辽河石化废水

5.4 结果与讨论

5.4.1 去氮效果研究

5.4.2 去磷效果研究

5.4.3 降解COD效果研究

5.5 本章总结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录 两株藻种的 18S rDNA序列

致谢

#### （6）石化废水的好氧生物处理技术进展（论文提纲范文）

1 好氧生化处理技术的发展

1. 1 第一代好氧生物技术

1. 2 第二代好氧生物技术

1. 3 第三代好氧生物技术

2 好氧生化处理技术的研究与应用

2. 1 生物接触氧化技术

2. 2 喷射环流技术( JLR反应器)

2. 3 膜生物反应器技术

3 高效好氧生物处理技术的发展趋势

#### （7）潜水推流器在炼油污水中的应用（论文提纲范文）

1 氧化沟运行状况简介

2 氧化沟增设潜水推流器

3 潜水推流器的应用情况

3. 1 氧化沟直沟段水力流动情况

3. 2 氧化沟弯道水力流动情况

4 运行效果

5 存在问题和建议

5. 1 氨氮问题

5. 2 上游装置冲击问题

5. 3 潜水推流器后的运行问题

6 结论

#### （8）氧化沟在工业废水处理中的应用及处理实例（论文提纲范文）

1 氧化沟在工业废水中的应用

1.1 氧化沟在食品加工废水中的应用

1.2 氧化沟在造纸废水中的应用

1.3 氧化沟在淀粉生产废水中的应用

2 氧化沟在无机工业废水中的应用

2.1 氧化沟在炼油废水中的应用

2.2 氧化沟在制革废水中的应用

3 结论

#### （9）炼制高酸原油污水处理工艺改造技术与应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及来源

1.1.1 高酸原油企业现状

1.1.2 高酸原油污水处理现状

1.1.3 课题来源

1.2 研究目的、意义及内容

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.2.3 研究内容

第2章 污水处理系统设施现状及处理能力分析

2.1 现有污水处理系统概述

2.1.1 含油污水来源

2.1.2 含油污水处理流程

2.2 污水处理各工段设施现状

2.2.1 集水池

2.2.2 调节工艺段

2.2.3 隔油工艺段

2.2.4 气浮工艺段

2.2.5 生化工艺段

2.3 现有污水处理场的运行分析

2.3.1 隔油池

2.3.2 浮选池

2.3.3 氧化沟

2.3.4 二沉池

2.3.5 移动床生物膜反应器

2.4 现有污水处理系统分析

第3章 污水水质分析

3.1 污水分析

3.1.1 现有污水处理场设计总进水水质

3.1.2 污水处理场总进水水质分析

3.1.3 含硫污水及污水处理场废水环烷酸分析

3.2 分析研究结果

3.2.1 废水环烷酸含量分析结果

3.2.2 废水常规分析结果

第4章 高酸原油炼制污水工艺选择试验研究

4.1 电解氧化试验

4.2 生化处理试验

4.3 SSF 中试试验

4.3.1 SSF 中试实验进水与药剂数据

4.3.2 SSF 中试试验水质监测数据

第5章 改造技术应用研究

5.1 国内外炼油污水处理现状及发展趋势

5.2 改造工艺研究原则

5.3 改造方案

5.3.1 隔油单元

5.3.2 浮选单元

5.3.3 生化单元

5.3.4 高级氧化部分

5.3.5 MBBR 处理出水部分

5.4 改造后处理工艺流程

5.5 改造方案应用效果分析

5.5.1 系统运行

5.5.2 电解气浮系统运行效果分析

5.5.3 氧化沟与 MBBR 系统运行效果分析

5.5.4 SSF 污水净化器系统运行效果分析

5.5.5 系统运行效率分析

5.5.6 污水场状态变化

第6章 投资估算

6.1 投资估算原则和依据

6.2 投资估算

第7章 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

致谢

#### （10）三槽式氧化沟污水处理工艺研究（论文提纲范文）

1 三槽式氧化沟工艺流程

2 分析方法

3 结果与讨论

3.1 不同污水进水COD对去除率的影响

3.2 不同污水进水SS对去除率的影响

3.3 不同污水进水ρ (NH3—N) 对去除率的影响

3.4 溶解氧对污染物降解效果的影响

3.5 pH值对污染物去除率的影响

3.6 操作温度对污染物去除率的影响

3.7 传统氧化沟与三槽式氧化沟对比

4 结论

### 四、ORBAL氧化沟在炼油污水处理上的应用（论文参考文献）

- [1]氧化沟的参数设定对脱氮过程及N2O排放量的影响[D]. 周南. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [2]废水生化降解特征参数实验研究与工程建议[A]. 胡睦周,杨尚源,黄燕,王松岳,刘阳,王杰. 环境工程2017增刊2下册, 2017

- [3]中小城镇污水处理工艺选择的优化研究[D]. 钱宇婷. 西南交通大学, 2017(07)

- [4]工业污水处理厂A/O+MBBR组合工艺应用研究[D]. 曹娜. 浙江工业大学, 2017(04)

- [5]高效降解石化废水的微藻筛选及其脱氮除磷效率研究[D]. 王洪帅. 中国石油大学(北京), 2016(04)

- [6]石化废水的好氧生物处理技术进展[J]. 许双双,张杰. 山东化工, 2016(06)

- [7]潜水推流器在炼油污水中的应用[J]. 李正勇. 广州化工, 2016(06)

- [8]氧化沟在工业废水处理中的应用及处理实例[J]. 袁亦方,范红. 江西化工, 2015(05)

- [9]炼制高酸原油污水处理工艺改造技术与应用研究[D]. 江奇志. 青岛理工大学, 2014(04)

- [10]三槽式氧化沟污水处理工艺研究[J]. 钟理,李文辉. 化工科技, 2014(04)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/629ce3267100c56cef24802b.html