# 完整的断路器控制回路

### 一、完善断路器控制回路（论文文献综述）

凌青[1]（2021）在《一起10 kV断路器柜火灾爆炸事故分析及处理》文中指出通过一起10 kV断路器柜火灾爆炸事故分析并查找事故发生的原因,提出改进措施和应急处置方法,提高断路器柜的运维质量,减少设备事故发生的概率,降低人身伤害的风险。

曹宇鹏[2]（2020）在《基于操作机构控制回路检测的高压断路器机械故障诊断方法研究》文中研究表明高压断路器在电力系统发生故障时通过切断故障电流来隔绝电路中的设备,避免事故的进一步扩大给工业生产和居民生活带来影响。传统的断路器故障诊断方式存在过程复杂、训练速度慢、准确率低等问题。定期维护存在耗时过长、操作频繁、拆装过多等问题,会降低断路器的可靠性。高压断路器在机械操作过程中蕴含丰富的振动信号,其中的特征参量具有稳定性和可靠性。从振动信号中可以提取出有效的特征值,从而准确地判断出断路器是否发生故障及故障的类型。许多学者利用卷积神经网络的局部感受能力、共享权值的优点来加速训练进程。本文采用卷积神经网络对断路器的振动信号进行特征提取。首先,通过预先设定步长的滑动滤波器对输入信号进行卷积运算,卷积运算可以遍历整个样本,从而获取样本中的故障信息,然后将信息传递给池化层。在池化层进行非线性激活有助于减少样本量以及避免过度拟合来达到加快训练速度的目的。这也可以看作是一个平滑的过程,从中可以消除不必要的噪声。最后,将之前获取的局部信息传递给全连接层来连接所有之前的特征映射,获取完整的特征向量。本文建立的卷积神经网络与长短时记忆神经网络的混合模型充分发挥了两种模型的优势,可以在提高训练速度的同时又能保证较高的诊断精度。浅层网络中的支持向量机训练速度慢,无法满足高压断路器实时监测的需求。针对真空断路器最常出现的脱扣闭合电磁堵塞、主轴堵塞、半轴堵塞三种机械故障分别进行多次实验,利用所提出的方法分别对相同的高压真空断路器的振动信号样本进行故障诊断,结果在受试者工作特性曲线、精确召回曲线、洛伦兹曲线、累计收益曲线、升程曲线中均显示本文建立模型具有更好的诊断效果,验证了本文方法的可行性。

赵佳旭[3]（2020）在《基于控制回路检测的高压断路器机械状态监测方法研究》文中研究指明高压断路器是电力系统中不可缺少的设备,对保证电力系统的供电可靠性和安全运行具有十分重要的意义,其机械状态是影响可靠性的主要原因。针对传统监测方法难以在线检测、难以提取出有效特征、实验步骤较为繁琐的问题,本文提出了基于卷积神经网络（Convolutional neural network,CNN）的高压断路器机械状态在线监测方法。利用网络中的卷积层对高压断路器振动信号进行特征转换,结合池化层强化重要特征的能力,对故障敏感特征进行有效提取。为了可视化所提取特征,采用t SNE降维法对卷积网络上的节点进行了特征表达。从特征空间分布可以看出,卷积神经网络能够有效地概括出振动信号中的时序信息,有助于后续的故障模式发现。本文以加速度传感器,A/D转换电路,外围电路（包括电源电路,保护电路）及DPS处理器等为基础,构成了高压断路器机械状态监测的数据采集系统。通过加速度传感器采集高压断路器机械状态的振动信号,所采集到的信号经放大电路,再通过A/D转换电路进行转换,将模拟信号转变为数字信号,最后将所得到的高压断路器振动信号传送到计算机中,这为高压断路器机械状态的监测提供了数据基础。CNN的卷积层中含有多个滤波器,输入信号经滤波器卷积操作,并与网络前一层的权重合并输出为一种特征映射。卷积层采用稀疏连接的方式,即神经元只与上一层的部分神经元相连,因此卷积神经网络具有权值共享的特点,一方面降低了神经元的数量,另一方面降低了整个网络的时间复杂度。本文以ZW32-12FG/630-20型真空断路器为实验验对象,对其机械特性在线监测与故障诊断进行研究。在真空断路器上设置了脱扣闭合电磁堵塞、主轴堵塞、半轴堵塞故障实验,以受试者操作曲线（Receiver Operator Characteristic curve,ROC）、查准率-查全率曲线（Precision-Recall Curve,PRC）、增益-提升图（Gain LiftCurve）和洛伦兹曲线作为判据,与传统SVM在线监测进行对比分析,结果表明CNN在线监测模型能有效提取故障信号特征,因此能够更快速准确地判断高压断路器机械故障类型,具有更好的监测效果。

王晓祥[4]（2020）在《智能变电站顺控操作模式的构建与实施》文中指出智能变电站顺控操作是指遵循自动化系统下达的操作命令,根据预先规定的操作逻辑并在五防闭锁规则校核通过的前提下,变电站电气设备自动完成运行、热备用、冷备用三种状态之间的转换的一种操作模式。顺控操作将传统的操作票转变成任务票,实现操作单键启动、自动校核、顺序完成,缩短人工停、送电时间,大幅提高操作效率;同时操作过程无需或极少需要人工干预,有效规避人为误操作风险,降低人身安全风险,最大限度地提高倒闸操作的安全性。顺控操作是智能变电站的一项高级应用,是提高变电站智能化水平的重要组成部分。本文以国家电网公司颁布的《智能变电站顺序控制技术导则》为依据,依托智能变电站一体化信息平台,探讨顺控操作模式的安全、可靠构建以及规范、高效实施,以期将顺控操作推向更大的应用市场,从而达到提高变电站智能化水平,提高倒闸操作效率的目的。本文第一章介绍智能变电站顺控操作技术的相关基础知识,阐述课题研究的目的和意义;第二章具体讨论如何构建顺控操作模式,含两大部分:第一部分构建软件系统,主要是操作票系统和防误系统的构建;第二部分是改造硬件设施,这其中就包括调度端、运维班端、变电站端的“三端”改造。本章深入剖析当前顺控操作不能推广的一个重要原因即:无法满足电力《安规》刀闸设备操作后是否到位的非同源“双确认”技术要求,并针对性的给出解决方案:通过加装传感器方法加以解决。第三章从变电运维管理的角度出发,结合变电运维生产尤其是倒闸操作工作实际,提出顺控操作的安全实施要求,旨在将变电站顺控操作模式加以规范和高效的运用,最大程度发挥其安全、高效的优势,为其推广提供管理方面的思路。并根据工程实际,以一座110kV在运变电站为改造蓝本进行具体说明,为在运变电站的智能化顺控操作改造提出一套较为完整的改造方案,以期为其他在运变电站顺控操作改造提供参考。第四章对全文做出了总结并提出期望。

刘兵伟[5]（2020）在《断路器控制回路常见故障查找与处理方法分析》文中指出断路器是供电系统中确保系统正常运行的重要配件之一,是对供电系统良好运行的重要保障,既能够对电能进行合理的分配,还能够保护电力设备的运行安全,当发生运行故障时能够及时将故障断开,避免发生故障的进一步扩大,同时减少设备损伤。断路器控制回路是实现断路器功能的重要核心,当发生断路器控制回路故障时,必须及时进行有效的处理,确保电力设备的运行安全。本文将基于断路器控制回路的常见故障,对查找和处理方法进行分析。

王平波[6]（2019）在《变电站一体化控制保护智能开关设备研制》文中进行了进一步梳理目前广东沿海地区的变电站传统10kV开关柜内设备配置组合较多,设备集成度低,断路器本体及控制回路缺乏有效的故障检测手段,无法支持相控操作并且设备运行故障率高,主要是操作机构及控制回路故障等,这些故障给开关柜设备安全运行带来极大威胁。此外,对于需要频繁投切容性设备的回路,在投切过程中会产生涌流、过电压以及谐波,将对开关端口与电容器本体等设备造成巨大损伤,导致开关重燃、爆炸、电容器击穿、起火等。严重缩减电容器本体与电容器开关柜的使用寿命。根据智能开关技术导则规定,智能开关需要一体化设计,除了集成保护、测量、控制等,还必须具有相控投切功能。本项目拟研发一套一体化控制保护智能开关设备（以下简称“智能开关”）,能够实现精确的相控投切,根据推导仿真出的最优投切策略与稳定的永久磁性真空断路器操作机构,从根本上解决电容器组投切涌流和过电压的问题,极大提升无功投切的安全性,同时具备开关状态的在线监测和投切控制评估及分析功能,减少开关设备运维工作量。本论文提出了特殊角度的相控策略,采用电磁暂态仿真软件,建立电容器组投切系统模型,对电容器投切策略进行仿真,仿真验证相控策略的有效性。并提出永久磁性真空断路器,通过对永久磁性机构的的磁场暂态的数学与仿真软件的仿真,建立单稳态永久磁性操作机构模型,模拟仿真操作机构静态、稳态、瞬态的磁场分布。仿真结果提供了单稳态永久磁性操作机构可行性与稳定性的理论证明。通过采用大规模数字电路集成技术,开发出一体化智能开关控制设备,具备测量、保护、相控、61850通讯等功能。研发的智能开关样机在湛江市环球变电站挂网试运行,在等效条件下,通过与传统开关运行参数的对比,得出可靠结论,实际效果十分明显。该设备从根本上解决了特殊负荷支路的投切的涌流和操作过电压等问题,提高投切成功率,延长开关、电容器组、变压器等设备维护周期和使用寿命,减少电容器投切谐波,节省特殊负荷设备的投资与成本,提高中压电网运行的稳定性和安全性。

叶昱媛[7]（2019）在《高压断路器的故障机理分析与寿命评估》文中指出高压断路器作为输变电网络的关键电力设备之一,具有投切负荷、隔断故障的能力,是保障电力系统稳定运行的关键因素。因此,高压断路器的健康程度及日常的有效维护,也与整个电网运行的可靠性紧密相关。本文以高压断路器的故障机理作为切入点展开了研究,分析了其机械故障产生与发展趋势,实现了较精确的缺陷类型及缺陷程度诊断,预测了设备寿命,并基于有价值的数据构建了波形指纹库。研究内容具体如下:首先,针对高压断路器故障产生与发展机理的研究,提出了一种以故障树与故障模式、故障机理及影响分析结合法作为失效机理分析思路、以危害度定量分析法作为故障严酷度的评判标准的综合研究方法。并基于相关统计数据,分析了断路器的故障产生与发展机理,定位了断路器的薄弱环节,还提出了相关改进意见。在此基础上,基于部分薄弱环节,设计了故障模拟实验,进一步分析了基于分合闸线圈电流的断路器故障发展趋势特征,为后文研究做好了理论分析与原始数据收集的多重准备。其次,针对断路器的状态变化趋势判断及故障预诊断的研究,提出了一种以断路器弹簧操作机构常见缺陷类型与缺陷严重程度为研究对象的综合诊断方法。首先以选择监测信号、特征提取、特征数据提纯优化以及诊断预测为研究步骤,然后通过故障模拟实验所得数据,验证了该方法的可行性。再次,针对如何确定老旧的高压断路器是否仍具备使用价值的问题,运用了一种基于层次分析法与健康指数的高压断路器寿命评估方法。首先通过层次分析法确定了影响设备健康水平的各参数的权重,然后利用随机模糊理论构建了基于健康指数的高压断路器寿命预测模型,量化了断路器的健康水平,估算了设备投入使用时长。最后结合断路器的历史数据,经计算证明了该方法的有效性与可行性。最后,结合断路器在线监测与智能诊断技术,根据断路器出厂信息和前文所述相关实验,设计了一套基于分合闸线圈电流波形的家族指纹库系统,功能包括显示断路器分合闸状态、历史数据分类查询与数据的在线分析等,实现了多种数据归拢的集约化管理,利用与存储了尚有价值的历史冗余数据及实验数据,为今后电气设备的综合性大数据故障诊断与分析工程化应用提供了设计雏形。

杨宁[8]（2019）在《35kV变压器继电保护与控制技术若干问题研究》文中认为变压器是变电站的核心部分,也是连接不同电压等级电力能源的重要电气设备,它的安全性和稳定关系到区域电力系统的正常运行。为了保证变压器的安全可靠运行,其配置了各种必要的保护。本文从工程现场实际出发,分析差动保护作为35kV变压器的主保护,面临的变压器励磁涌流和不平衡电流的影响等需要解决的问题,并提到符合现场实际且切实可行的提高可靠性措施。在变压器继电保护安装调试阶段,围绕故障现象,结合对差动保护原理与设计图纸的理解,分析了因为互感器的极性和变电站分期建设中因为Ⅰ、Ⅱ期设备厂家不同,35kV设备与10kV设备厂家不同等差异化对差动保护造成的影响,并提出了在类似变电站安装阶段,对设备等验收要求。本文详细分析了工程上的采用的断路器微机防跳和机构防跳功能,以及两种功能同时运行,对断路器的正常分合操作控制的干扰等异常现象并分析其异常干扰动作过程,以及两种防跳功能的选择和解除方法。文章提出了两种改进设计,一种是通过消除两个不同原理的防跳功能存在的寄生回路;另一总是通过改装HBJ继电器,实现微机合闸自保持回路定时复归返回的方法。两种改进设计都实现了微机防跳和机构防跳同时运行,并且其中一种防跳功能的故障,不影响另一种的有效运作,比传统保留选择一种防跳功能,在可靠性上有较大提高。

高朝辉[9]（2018）在《220kV断路器控制回路绝缘故障的分析与处理》文中认为电力系统的构成非常复杂,在长时间的运行过程中容易因为主客观因素的存在出现一些故障,断路器控制回路绝缘故障便是其中之一。断路器控制回路绝缘故障的出现,会直接对电力系统的运行造成影响,一旦无法及时进行分析并处理,将会导致严重的电力事故出现,给整个电力系统的安全运行造成威胁。本文针对220kV断路器控制回路绝缘故障出现的原因进行分析,并探讨220kV断路器控制回路绝缘故障的处理措施,形成了对220kV断路器控制回路绝缘故障及其处理的进一步了解,希望能够为今后相关内容研究提供参考。

黎庚荣[10]（2017）在《基于设计理念的四步识图学习法在电力类高职电气二次装置课程教学中的应用》文中进行了进一步梳理本文阐述基于设计理念的四步识图学习法的内涵,即四步识图学习法包括熟悉装置的作用、基本功能的拆分、分项逐步设计、归总分析装置动作原理等四步,以断路器控制回路装置原理图的识读为例,探讨四步识图学习法在高职电气二次装置课程教学中的具体应用。

### 二、完善断路器控制回路（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、完善断路器控制回路（论文提纲范文）

#### （1）一起10 kV断路器柜火灾爆炸事故分析及处理（论文提纲范文）

0 引言

1 事故前的运行方式

2 事故经过及现场处置

3 断路器柜火灾爆炸原因分析

4 断路器柜存在的问题及改进措施

5 结语

#### （2）基于操作机构控制回路检测的高压断路器机械故障诊断方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题的研究意义

1.2 断路器故障诊断技术研究发展与现状

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 高压断路器机械故障诊断监测对象选取

1.2.3 断路器特征值提取

1.2.4 断路器机械状态诊断

1.3 深度神经网络

1.4 研究内容及论文安排

2 高压断路器的振动信号特征提取与分类

2.1 高压断路器的振动信号

2.2 基于振动信号的高压断路器故障诊断方式

2.3 基于变分模态分解的断路器振动信号处理

2.4 基于支持向量机模型的机械状态诊断

2.5 本章小结

3 卷积神经网络及长短期记忆网络理论基础

3.1 指示图集

3.2 CNN模型的理论基础

3.2.1 卷积层

3.2.2 激活函数

3.2.3 池化层

3.2.4 全连接层和dropout操作

3.2.5 Softmax分类器

3.3 LSTM模型的理论基础

3.4 本章小结

4 基于CNN-LSTM混合网络的高压断路器机械故障诊断模型

4.1 梯度下降及正反向传递

4.1.1 梯度下降

4.1.2 正向传递

4.1.3 反向传递

4.2 基于CNN-LSTM混合神经网络模型的故障诊断模型及步骤

4.3 本章小结

5 基于10kV真空高压断路器的实验及结果分析

5.1 高压真空断路器

5.2 系统及参数

5.3 实验与分析

5.4 本章总结

6 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

攻读硕士学位期间参与的科研项目情况

#### （3）基于控制回路检测的高压断路器机械状态监测方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 引言

1.1 本项目的研究背景及意义

1.2 高压断路器故障监测现状

1.3 国内外现状

1.4 研究内容及论文安排

2 机械状态监测系统硬件部分

2.1 高压断路器

2.2 传感器

2.2.1 概念及简介

2.2.2 工作原理

2.2.3 电感式传感器工作原理及其介绍

2.2.4 传感器的选取

2.3 处理器(外围)电路

2.3.1 处理器的选取

2.3.2 电源电路

2.3.3 保护电路

2.4 高压断路器硬件系统总体思路设计

3 常用的特征提取方法和分类方法

3.1 振动数据采集和故障诊断过程

3.2 振动信号的特征提取

3.2.1 奇异值分解法(SVD)

3.2.2 基于LSVD的特征提取

3.2.3 基于VMD的特征提取

3.3 支持向量机(SVM)

3.3.1 SVM定义

3.3.2 SVM的数学表示

3.4 单类支持向量机(OCSVM)

4 卷积神经网络(CNN)

4.1 神经网络识别方法的理论

4.2 CNN的背景

4.3 CNN的数学描述及其梯度传递

5 基于CNN的高压断路器机械状态监测实验分析

5.1 实验数据的采集

5.1.1 断路器和传感器的选型及实验设定

5.1.2 CNN的模型结构及参数设定

5.2 CNN实验分析

5.2.1 脱扣闭合电磁铁堵塞与正常情况对比

5.2.2 主轴堵塞与正常情况对比

5.2.3 半轴堵塞与正常情况对比

5.3 TSNE降维法曲线分析

5.3.1 TSNE的基本概念

5.3.2 特征提取分析

6 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间参与的科研项目情况

#### （4）智能变电站顺控操作模式的构建与实施（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 引言

1.1 顺控操作模式概述

1.1.1 顺控操作的概念

1.1.2 顺控操作对设备要求

1.2 课题研究的目的和意义

1.3 本章小结

第二章 智能变电站顺控操作模式的构建

2.1 构建的基础

2.2 软件系统构建

2.2.1 构建操作票系统

2.2.2 构建防误操作系统

2.3 硬件设施改造

2.3.1 改造目标

2.3.2 改造原则

2.3.3 改造方案

2.4 本章小结

第三章 智能变电站顺控操作模式的实施

3.1 顺控实施安全要求

3.1.1 运行要求

3.1.2 维护要求

3.1.3 操作要求

3.2 工程实例

3.2.1 基本情况

3.2.2 改造内容

3.2.3 改造方案

3.2.4 施工方案

3.3 实施成效

3.4 本章小结

第四章 总结与展望

4.1 总结

4.2 展望

附录1 顺控操作票

附录2 防误闭锁逻辑库

引文出处及参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

学位论文评阅及答辩情况表

#### （5）断路器控制回路常见故障查找与处理方法分析（论文提纲范文）

0 引言

1 断路器控制回路报警原理分析

2 断路器控制回路故障查找分析

2.1 断路器控制回路常见故障类型

2.2 断路器控制回路故障原因分析

3 断路器控制回路故障处理分析

4 结论

#### （6）变电站一体化控制保护智能开关设备研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 实现相控技术的关键

1.3.1 开关操动时间的离散性

1.3.2 开关设备的智能化与通用性

1.4 本论文研究目标及整体方案

第二章 控制保护策略技术研究

2.1 并联电容器相控投切原理介绍

2.2 并联电容器相控投切策略

2.2.1 中性点直接接地电容器组相控闭合策略

2.2.2 中性点非直接接地接线方式电容器组相控闭合策略

2.2.3 三角形接线电容器组选相闭合策略

2.2.4 电容器组相控选相切除策略

2.3 相控投切并联电容器组的过程仿真

2.4 并联电容器相控技术研究总结

第三章 永久磁性真空断路器技术研究

3.1 真空断路器的永久磁性操动机构

3.1.1 永久磁性真空开关的应用现状

3.1.2 永久磁性操动机构不一样类型及结构的比较

3.2 GLSV-ZNH1-12 永久磁性真空断路器的机构特点

3.3 永久磁性机构的数学及仿真模型的搭建

3.3.1 永久磁性机构的计算模型

3.3.2 Ansoft仿真软件介绍

3.3.3 仿真模型的搭建

3.4 永久磁性真空断路器动作原理

3.4.1 分闸位置

3.4.2 合闸操作

3.4.3 合闸位置

3.4.4 分闸操作

3.5 永久磁性操动机构的静态特性

3.6 永久磁性操动机构的动态特性

3.7 永久磁性机构操动时间分散性的影响因素分析

3.8 永久磁性真空断路器技术研究总结

第四章 智能在线监测研究

4.1 研究意义

4.2 实现内容及方案

4.3 小结

第五章 一体化控制保护智能开关的研制

5.1 方案概述

5.2 软件设计方案

5.2.1 数据采样处理及控制软件设计

5.2.2 控制单元的测控算法实现

5.2.3 控制功能及其逻辑实现

5.3 硬件回路设计

5.3.1 主控单元硬件设计

5.3.2 驱动单元硬件设计

5.4 断路器机械特性的在线监测

5.5 智能相控断路器技术实现总结

第六章 变电站一体化控制保护智能开关的测试

6.1 试验用相控断路器系统方案介绍

6.2 型式试验

6.3 断路器动作时间精度测试

6.4 电容器组相控投切效果测试

6.4.1 断路器分、合闸时间整定及机械特性验证

6.4.2 相控角度精度验证

第七章 变电站一体化控制保护智能开关的试点应用

7.1 实施方案

7.1.1 一次部分实施方案:

7.1.2 二次部分实施方案

7.2 操作方案

7.3 试验

7.3.1 试验环境搭建

7.3.2 试验方案

7.3.3 试验数据及结果分析

7.4 试点应用总结

结论

参考文献

致谢

#### （7）高压断路器的故障机理分析与寿命评估（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 高压断路器故障机理研究现状

1.2.2 高压断路器寿命评估研究现状

1.3 论文主要研究内容与安排

第2章 基于FTA-FMMEA的高压断路器故障机理研究

2.1 引言

2.2 基于分合闸线圈电流的断路器工作特性分析

2.2.1 断路器的结构与工作原理

2.2.2 断路器工作特性分析

2.3 基于FTA-FMMEA的断路器故障机理分析

2.3.1 常见的故障分析方法

2.3.2 基于FTA-FMMEA的失效分析流程

2.3.3 基于FTA-FMMEA的断路器操作机构故障机理分析

2.4 基于断路器薄弱环节的故障模拟实验设计

2.5 本章小结

第3章 基于小波包能量的断路器操作机构缺陷诊断研究

3.1 引言

3.2 小波包分析理论

3.3 基于小波包能量的特征信息提取

3.4 基于主成分分析对小波包能量特征信息的降维处理

3.5 基于支持向量机的断路器操作机构缺陷诊断的实现

3.6 算例验证

3.6.1 结合小波包能量和SVM的断路器操作机构缺陷诊断算例分析

3.6.2 基于小波包总能量的断路器操作机构缺陷严重程度分析

3.7 本章小结

第4章 基于随机模糊理论的高压断路器寿命评估方法研究

4.1 引言

4.2 随机模糊理论

4.2.1 基础概念

4.2.2 随机变量、概率分布与随机模拟

4.2.3 模糊变量、可信性分布与模糊模拟

4.2.4 随机模糊变量、机会测度与随机模糊模拟

4.3 基于随机模糊理论的高压断路器HI算法研究

4.3.1 基于层次分析法的关键参数权重评估实现方法

4.3.2 基于HI的断路器健康水平评估方法

4.3.3 基于寿命预测的高压断路器健康状态评估模型

4.4 算例分析

4.5 本章小结

第5章 具备故障分析功能的高压断路器波形指纹库的构建

5.1 引言

5.2 分合闸线圈电流数据的采集

5.3 高压断路器分合闸线圈电流波形家族指纹库软件设计

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 本文研究工作总结

6.2 今后研究工作展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （8）35kV变压器继电保护与控制技术若干问题研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 本课题所做的主要工作

2 35kV电力变压器的主保护

2.1 35kV电力变压器主保护原理

2.2 变压器主保护需要解决的问题

2.3 变压器安装过程中常见的差动保护异常

2.4 本章小结

3 变压器高低压侧断路器的防跳控制

3.1 断路器防跳作用原理

3.2 微机防跳与机构防跳工作回路的相互干扰分析

3.3 断路器防跳回路的选择和解除

3.4 两种防跳本质上实现同时投入对控制回路的改进措施

3.5 本章小结

4 结论

参考文献

附录1 差动电流回路原理图一(调整前)

附录2 差动电流回路原理图二(调整后)

附录3 差动电流回路原理图三

附录4 保护采样插件图

附录5 35KV变电所一次模拟图

附录6 弹簧机构断路器内部防跳回路图

附录7 PST-642U保护测控装置电路图

附录8 里东变扩建工程VN1-40.5 机构防跳回路图

附件9 基于消除寄生回路的的改进图

作者简介

#### （9）220kV断路器控制回路绝缘故障的分析与处理（论文提纲范文）

1 断路器的控制回路

2 220kV断路器控制回路绝缘故障的情况介绍

3 220kV断路器控制回路绝缘故障检查及处理

4 220kV断路器控制回路绝缘故障发生原因分析

5 220kV断路器控制回路绝缘故障的相关防范措施

6 结语

#### （10）基于设计理念的四步识图学习法在电力类高职电气二次装置课程教学中的应用（论文提纲范文）

一、基于设计理念的四步识图学习法的内涵

二、基于设计理念的四步识图学习法的具体应用

(一) 第一步:熟悉装置的作用

1. 在正常运行时控制断路器的分闸与合闸, 以便将一次设备投入和退出运行。

2. 在一次设备发生事故时, 控制断路器自动跳闸, 以实现有选择性地快速切除故障部分。

(二) 第二步:基本功能的拆分

1. 基本的跳、合闸控制。

2. 满足跳、合闸线圈的短时通电的设计要求。

3. 实现自动动作和手动动作的基本要求。

4. 实现防跳的基本要求。

5. 实现能反映断路器的位置状态和性质的信号指示要求。

6. 实现装置电源完好及回路断线监控的要求。

(三) 第三步:分项逐步设计

1. 基本跳合闸回路的设计。

5. 反映断路器的位置状态和性质的信号指示设计。

7. 音响监控的断路器控制回路设计。

(四) 第四步:归总分析装置动作原理

1. 手动合闸动作过程分析。操作前, 断路器处于跳闸位置, 现象显示为绿灯平光。

2. 手动跳闸动作过程分析。

3. 系统故障时保护装置自动动作跳闸过程分析。

4. 装置断线故障的监控。

三、结语

### 四、完善断路器控制回路（论文参考文献）

- [1]一起10 kV断路器柜火灾爆炸事故分析及处理[J]. 凌青. 黑龙江电力, 2021(05)

- [2]基于操作机构控制回路检测的高压断路器机械故障诊断方法研究[D]. 曹宇鹏. 辽宁石油化工大学, 2020(04)

- [3]基于控制回路检测的高压断路器机械状态监测方法研究[D]. 赵佳旭. 辽宁石油化工大学, 2020(04)

- [4]智能变电站顺控操作模式的构建与实施[D]. 王晓祥. 山东大学, 2020(12)

- [5]断路器控制回路常见故障查找与处理方法分析[J]. 刘兵伟. 新型工业化, 2020(03)

- [6]变电站一体化控制保护智能开关设备研制[D]. 王平波. 广东工业大学, 2019(06)

- [7]高压断路器的故障机理分析与寿命评估[D]. 叶昱媛. 东南大学, 2019(05)

- [8]35kV变压器继电保护与控制技术若干问题研究[D]. 杨宁. 浙江大学, 2019(02)

- [9]220kV断路器控制回路绝缘故障的分析与处理[J]. 高朝辉. 化工管理, 2018(33)

- [10]基于设计理念的四步识图学习法在电力类高职电气二次装置课程教学中的应用[J]. 黎庚荣. 广西教育, 2017(07)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/98e50271fa99fa130db84302.html