# F-P标准具间距的高精度测量

### 一、F-P标准具间距高精度测量（论文文献综述）

余佳音,樊静,蓝旭辉,沈小燕,禹静[1]（2020）在《反射相移在Fabry-Perot标准具间距测量中的影响》文中认为基于光学薄膜理论,采用光学特征矩阵法推导了空气隙Fabry-Perot（F-P）标准具高反射膜反射相移与入射角的数学模型,并用TFCalc膜系设计软件仿真分析了入射角范围在0°～3°时反射相移的变化,对数学模型进行了验证。结果表明,反射相移与入射角呈指数递增,入射角度在3°时反射相移为2.88×10-3 rad。实验搭建了F-P干涉成像光路,测得F-P标准具间距为（2015.50919±0.00002）μm,相对误差限约为8.6×10-9;与未考虑反射相移的测量结果[间距为（2015.50864±0.00082）μm,相对误差限约为9×10-7]相比,测量准确度有了明显改善。

聂峰[2]（2019）在《基于法布里-珀罗腔光纤声传感技术研究》文中研究说明光纤声传感器相对于传统电声传感器,具有免疫电磁干扰、灵敏度高、大带宽、动态范围大、传感系统灵活和复用性好等优点。近年来光纤声传感技术在国防安全、工业监测、超声无损检测及医疗成像等领域得到广泛应用。目前的大多数光纤声传感技术均采用声耦合材料或声敏感膜片,可以在一定程度提高声探测性能,但存在无法同时实现大带宽和大动态范围声检测的不足。本文针对法布里-珀罗（Fabry-Perot,F-P）腔光纤声传感器的关键技术进行研究,主要完成如下工作:（1）对空气折射率变化理论进行分析,得出声压与空气折射率存在近似线性关系,并详细分析了F-P腔理论,为声传感器的设计提供了理论指导。（2）提出了F-P腔光纤声传感系统的整体方案并对F-P腔进行了设计与加工,重点探究了影响F-P腔声传感灵敏度的相关光学参数,并进行仿真验证,最终确定了F-P腔反射率为99%,腔长为5mm。（3）重点分析了工作点稳定控制解调方法的原理与实现过程,采用STM32结合LABVIEW实现系统的工作点的实时校正,将工作点处的光强波动范围控制在±1%。（4）搭建声传感实验系统进行详细测试分析,实现了0dB增益下声探测电压灵敏度为3mV/Pa,1kHz处的最小可探测声压为20mPa/Hz1/2。通过本文的工作,可得F-P腔声传感技术无机械共振频率、可以同时实现大带宽和大动态范围声探测,提高F-P腔精细度可进一步提高灵敏度,具有广阔的发展前景。

蓝旭辉,沈小燕,孙志鹏,李东升[3]（2019）在《面阵像元细分用于法布里珀罗标准具间隔测量》文中研究指明法布里珀罗（F-P）标准具间隔d的高准确度测量对干涉测量结果具有非常重要的影响。论文基于F-P干涉成像图片信息,结合峰位坐标局域细分原理和圆方程回归,尤其应用了一种新型的虚拟面阵像元细分和信号平滑化技术,准确地求出干涉图像各同心圆环直径Di,实现干涉级次整数部分k0和小数部分ε的准确计算,完成F-P间隔d的三波长小数重合法测定。实验对比分析了细分和非细分方式对测量结果的影响,测得细分方式下的d=（2 009.961 91±0.000 06）μm,d的不确定度粗估值（Uε/k0）=9.8×10-7。实验验证了像元细分方法的有效性,为提高间隔d的测量准确度提供了有效的途径和方法。

王敏[4]（2018）在《正交解调数字Pound-Drever-Hall稳频技术研究》文中研究表明激光以其高亮度、单色性好、相干性好的显着特性,在精密计量、引力波探测和信息科学等领域有着广泛的应用。如果利用激光实现光学原子钟,便可使时间和长度标准达到更高精度,然而激光频率的稳定性直接决定了光学原子钟的精度,因此激光稳频技术的研究具有相当重要的意义。Pound-Drever-Hall（PDH）稳频方法具有稳定性高和伺服响应快的优点,容易获得窄线宽激光输出,成为目前普遍采用的一种稳频方法。本文设计了一种正交解调数字PDH稳频方案,与传统PDH稳频系统相比,该方案避免使用移相器,并且电子噪声更低,有利于提高激光频率稳定度。本论文主要研究内容如下:第一,在分析传统PDH稳频系统组成及工作原理的基础上,设计了正交解调数字PDH稳频方案,并进行了可行性分析。第二,设计了数字正交解调的硬件电路,主要包括放大电路,选频电路和基于FPGA的数据处理模块。利用Matlab软件对硬件模块的功能和参数进行仿真,在QuartusⅡ软件上仿真验证了源代码设计、逻辑功能、引脚配置和布局布线,并利用Modelsim软件验证了设计模块时序和波形的正确性。第三,建立了单频全固态激光器正交解调数字PDH稳频实验系统,并开展了激光鉴频实验研究。利用Signal Tap Ⅱ软件对硬件设计进行了板级的实验验证,在保证激光器以单纵模输出的前提下进行激光相位调制,通过光电探测器探测频率漂移的误差信号,经放大电路、选频电路进行预处理,再由高速ADC进行采集,在FPGA中进行正交解调处理,借助Matlab软件计算获得误差信号的鉴频线。实验结果表明:该系统检测到激光频率的最大偏移量为10.444MHz,鉴频灵敏度可达100.43mV/MHz。分析了实验系统的误差来源,主要包括剩余幅度调制、模式匹配等光路噪声以及DDS频谱、ADC转化等硬件噪声。

孙志鹏[5]（2018）在《利用F-P标准具测量透射物镜焦距的研究》文中提出透射物镜焦距主要测量方法为放大率法,该方法受平行光管制约,存在物镜焦距准确度难以提高且难以溯源的问题。本文研究了一种基于法布里-珀罗（Fabry–Pérot,F-P）标准具的透射物镜焦距测量新方法。该方法利用单色光经F-P标准具后产生的系列圆锥光束作为测量标准光束,该光束经待测透射物镜在焦平面处成像为一系列同心圆环,通过对同心圆环规模数据的处理实现待测透射物镜焦距的准确测量。由于采用标准光谱线的多波长小数重合法可以准确测定F-P标准具间隔,并用于规律已知的同心圆环的参数计算,使该测量方法具备自校准特性。论文主要完成以下工作:（1）从F-P标准具多光束干涉原理出发,分析了F-P标准具成像同心圆环的规律和特点;研究了利用F-P标准具实现焦距测量的原理和方法,用回归计算方法推导了透射物镜焦距理论测量计算模型;同时对焦距的自校准测量方法进行了分析讨论。（2）依据成像同心圆环特点,深入研究了面阵图像信息的数据处理方法;提出并实现了一种面阵像元内插细分与平滑化方法,减小了像元带来的系统误差;应用回归计算方法对圆环上极值点位坐标进行细分,进一步提高了测量准确度。（3）以焦距测量模型为基础,搭建了焦距测量用实验装置,汞光谱灯绿线作焦距测量用波长,同时采用面阵图像信息数据处理方法对干涉圆环进行处理;实验对75mm的待测透射物镜进行测量,分析了焦距测量不确定度分量,重点研究了调焦误差对焦距测量结果的影响;获得以面阵虚拟像元间距w?为单位的自校准后的透镜焦距相对测量值为f w?=63711.9,其相对扩展不确定度为0.031%。进一步讨论了测量实验改进和像元间距w定度的方案,可望将相对扩展不确定度进一步降低。

陈均[6]（2017）在《基于微波光子学的频率测量技术研究》文中进行了进一步梳理瞬时频率测量技术在现代化电子战中是一项十分关键的技术。通过快速的频率测量可以准确的获知敌方的电磁信息,进而实现侦查、防御、攻击等目的。随着信号速率的增加,传统的电子测频技术逐渐不能适应瞬息多变的测量环境。微波光子技术结合了微波和光子的各自优势,具有抗电磁干扰、带宽大、损耗小、系统结构相对简单等特点,发展潜力很大。基于微波光子学的频率测量技术克服传统测频技术中的诸多瓶颈,具有低损耗、宽带宽、电磁干扰免疫、小型便携等优点,成为当前研究的热点之一。本论文主要研究了频率-微波功率映射技术与多频率测量技术。针对频率-微波功率映射技术,提出了两种方案。对于方案一,光信号通过偏振调制器（PolM）完成与微波信号的调制,再利用偏振控制器引入固定的相移,通过光纤对下路光信号引入色散后,得到ACF函数。利用matlab,验证了ACF曲线与光纤长度、光载波波长的关系。通过VPI仿真,当使用低损耗光纤时,在29GHz到36GHz的测量范围内,测频误差为?0.4 GHz;当采用损耗补偿时,在22GHz到36GHz的测量范围内,测频误差为?0.25GHz。对于方案二,将偏振态相互正交的两束光信号在Sagnac环中沿不同方向传播,受微波与光子速率匹配影响,使得一束光信号完成相位调制,另一束光信号不受任何调制,两路光信号经过同一段光纤引入色散后,得到ACF函数。利用matlab,验证了ACF曲线不仅与光纤长度、光载波波长有关,还与起偏器之前的偏振控制器角度相关,这提高了系统的灵活性和可重构性。通过VPI仿真,在21GHz到39GHz的测量范围内,误差控制在?0.2 GHz。针对多频率测量技术,我们采用光梳作为多频率测量方案中的多载波光源,这样可以降低系统对激光器的数量要求,提高光源的稳定性。首先提出了一种基于双偏振马赫-增德尔调制器的光学频率梳生成方案,通过合理设置射频电压及直流偏置可以得到9线平坦光梳。VPI仿真验证了方案的可行性。将产生的光梳在马赫-增德尔调制器（MZM）内与待测信号发生调制,通过法布里-珀罗（F-P）标准具和波分复用器（WDM）后,利用测量波分复用器每个输出端口的功率,完成多频率的测量。通过VPI,证明了理论推导与仿真的一致性,并对影响测量精度及范围的主要因素分别进行分析,验证了整个系统具有良好的灵活性和一定的实用价值。

夏吟秋,江毅,李晓炜,刘达[7]（2016）在《一种高稳定性光纤F-P标准具的设计》文中指出法布里-珀罗（F-P）标准具广泛应用于光纤通信与光纤传感领域。实心标准具受自身材料的限制,无法满足高稳定性的要求。空气隙标准具采用热膨胀系数极低的垫片,提高了器件的温度稳定性能。介绍了低温漂光纤F-P标准具的设计和制作,出射光自由光谱范围为100GHz,损耗为3dB,070℃温度漂移小于3GHz。相比于采用传统方法制作的标准具,该光纤F-P标准具稳定性更高,解决了实心标准具折射率和热膨胀变化大的问题。

高斐,赵江山,王倩,刘广义,白路军,周翊,孟庆宾[8]（2016）在《光刻用准分子激光器中心波长在线测量研究》文中研究表明实现了一种准分子激光光刻光源中心波长的实时测量方法。基于法布里珀罗（F-P）标准具与中阶梯光栅的相关测量装置,通过对F-P标准具的干涉条纹和光栅衍射条纹的分析,实现了对光刻光源输出激光中心波长的在线有效测量。整个测量装置体积小、成本低,在5003 000 Hz高重频条件下,实现了亚pm量级的测量精度,标准差低于0.1pm,取得了较好的实验结果。

夏吟秋[9]（2016）在《光纤F-P标准具的设计与制作》文中指出法布里-珀罗（F-P）标准具广泛应用于光纤通信与光纤传感领域。实心标准具受自身材料限制,无法满足高稳定性的要求。空气隙标准具采用热膨胀系数极低的垫片,提高了器件的温度稳定性能。本文阐述了低温漂光纤F-P标准具的设计和制作,出射光自由光谱范围为100GHz,损耗为3dB,0-70℃温度漂移小于3GHz。相比传统方法制作的标准具,该光纤F-P标准具稳定性更高,解决了实心标准具折射率和热膨胀变化大的问题。本文共分为五个部分,主要内容如下:第一部分为F-P标准具的绪论部分,主要论述了F-P标准具的研究历史、研究背景和发展现状,并指出了当前国内外面临的一些问题以及本文的关键技术。第二部分详述了F-P标准具的工作原理,讨论了光波叠加原理,解释了多光束干涉原理和F-P干涉仪理论。第三部分重点讨论了准直器的损耗分析,设计实验测量各个因素对准直器耦合效率的影响,提出了在利用五维精调技术对准光纤准直器时应该避免的问题。第四部分讨论了光纤F-P标准具的技术指标及其分类,详细讨论了F-P标准具的精细度F、自由光谱范围FSR和波长的温漂Wavelength shift等主要技术指标。第五部分是全文的重点,确立了光纤F-P标准具设计方案,选取主要参数,描述了设计F-P标准具晶体、调试光路并使用紫外光胶粘贴装配标准具的过程。此外,还包括实验样品测试与实验数据分析,主要测试自由光谱范围FSR、对比度、损耗以及温度漂移等技术指标。当前标准具已经被广泛应用于高精度的测试分析,仪器设备和传感器系统中,相信未来F-P标准具还有更广阔的应用前景。

胡坤[10]（2015）在《飞秒激光测距系统仿真分析及实验研究》文中进行了进一步梳理长度的精确测量在基础科学研究与先进制造领域中有着重要的意义。飞秒激光频率梳的出现促进了的光测量领域的快速发展,其光谱范围宽、脉宽窄、重频频率高等优良的时域特性与频域特性在微波频率与光波频率之间建立一座连接的“桥梁”,与传统的连续激光、脉冲激光和白光相比具有独特的优势。飞秒激光测距范围长,测量精度高,在测量领域具有重要的研究价值和应用潜力。本论文以飞秒激光光谱分辨干涉方法为研究对象,针对关键器件及数据处理方法展开研究,旨在为新型飞秒激光跟踪仪的测距提供备选方案。主要研究内容如下:首先,在传统白光干涉的基础上研究了飞秒激光光谱分辨干涉测距基本原理,并对F-P标准具滤波原理以及后续数据处理方法做了详细阐述与分析;其次,通过对测量系统中的飞秒光源、F-P标准具、光栅以及CCD探测器进行建模,将各个模型组合到一起对飞秒光谱分辨干涉进行全链路仿真,分析了F-P标准具参数、光栅参数变化时对测量误差的影响;再次,研究了数据处理算法的DSP实现,提出使用坐标旋转迭代算法求解包裹相位值,制作了硬件电路、编写C语言处理程序并在CCS软件上完成调试;最后,搭建实验测距光路,完成了飞秒激光光谱分辨干涉测距实验,对实验数据进行处理,对引起误差的原因进行了分析。实验验证了飞秒激光光谱分辨干涉测距以及DSP数据处理算法的可行性,在±4.5mm的范围内,测量偏差不大于5μm。

### 二、F-P标准具间距高精度测量（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、F-P标准具间距高精度测量（论文提纲范文）

#### （1）反射相移在Fabry-Perot标准具间距测量中的影响（论文提纲范文）

1 引言

2 测量F-P标准具间距d的基本原理

3 基于反射相移的间距测量模型的改进

3.1 F-P标准具反射相移的理论分析

3.2 小数重合法测间距d原理的改进

4 F-P标准具间距测量实验与结果分析

4.1 间距测量实验装置

4.2 同心干涉圆环数据处理及直径Di的求取

4.3 F-P标准具间距的结果分析

5 结论

#### （2）基于法布里-珀罗腔光纤声传感技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 光纤声传感技术的分类

1.2.1 间接耦合型声传感技术

1.2.1.1 光强调制型光纤声传感技术

1.2.1.2 相位调制型光纤声传感技术

1.2.1.3 波长调制型光纤声传感技术

1.2.2 直接耦合型声传感技术

1.2.2.1 自混合效应型光纤声传感技术

1.2.2.2 法布里-珀罗标准具型光纤声传感技术

1.3 法布里-珀罗腔光纤声传感器研究现状

1.4 系统总体架构与难点分析

1.5 本论文的结构安排

第二章 理论基础

2.1 基本理论

2.1.1 声学基础原理

2.1.2 空气折射率变化理论

2.1.3 F-P腔理论

2.1.3.1 多光束干涉光强分布

2.1.3.2 F-P腔主要特性参数

2.2 声信号解调理论

2.2.1 强度解调

2.2.2 相位解调

2.3 本章小结

第三章 系统设计与实现

3.1 系统方案整体设计

3.2 核心器件选择

3.2.1 激光器及调制模块

3.2.2 探测器

3.2.3 STM

3.2.4 数据采集卡

3.2.5 扬声器

3.3 F-P腔设计与制作

3.3.1 F-P腔设计

3.3.2 F-P腔制作与测试

3.4 工作点稳定控制解调

3.4.1 控制原理与流程

3.4.2 STM32及LABVIEW控制实现

3.4.2.1 STM32数模输出实现

3.4.2.2 LABVIEW数据发送控制

3.4.2.3 LABVIEW数据采集控制

3.4.2.4 LABVIEW工作点寻找及反馈

3.4.2.5 LABVIEW扫频测试控制

3.5 本章小结

第四章 系统实验与分析

4.1 系统基础测试

4.1.1 激光器参数测试

4.1.2 扬声器测试

4.1.3 波长扫描测试

4.1.4 工作点稳定测试

4.2 系统性能测试

4.2.1 噪声分析与测试

4.2.2 声传感测试

4.2.3 灵敏度及频率响应测试

4.2.4 动态范围测试

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 后续工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间取得的成果

#### （3）面阵像元细分用于法布里珀罗标准具间隔测量（论文提纲范文）

引言

1 小数重合法测量F-P标准具间隔d的原理

1.1 基本测量原理

1.2 基于数理统计方法求取干涉级次的小数εa

2 用于圆环直径Di测量的面阵信息处理方法

2.1 基于斜45度的虚拟面阵像元细分原理

2.2 基于虚拟像元的多元回归计算方法求峰位坐标原理

2.3 基于峰位细分坐标的圆回归法求取圆环直径Di

3 F-P间隔d的测量实验与实验结果分析

3.1 测量装置与测量实验

3.2 实验结果

4 结论

#### （4）正交解调数字Pound-Drever-Hall稳频技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 稳频技术的发展趋势以及国内外研究现状

1.2.1 PDH稳频技术国外研究现状

1.2.2 PDH稳频技术国内研究现状

1.3 正交解调数字PDH稳频技术研究目的与意义

1.4 本文主要研究内容和结构安排

2 正交解调数字PDH稳频系统方案设计

2.1 传统PDH稳频系统组成及工作原理

2.2 正交解调数字PDH稳频系统组成及工作原理

2.2.1 系统组成

2.2.2 稳频理论分析

2.2.3 鉴频灵敏度分析

2.3 法布里-珀罗(F-P)标准具的原理与技术参数

2.3.1 F-P标准具的多光束干涉原理

2.3.2 F-P腔的基本参数

2.4 调制参数选取的仿真研究

2.4.1 调制频率W的选取

2.4.2 调制度b的选取

2.5 本章小结

3 正交解调数字PDH稳频系统硬件设计与仿真研究

3.1 放大与选频电路

3.2 FPGA介绍与开发流程

3.2.1 FPGA简介

3.2.2 QuartusII与Modelsim简介

3.2.3 FPGA的设计流程

3.3 DDS模块设计与实现

3.3.1 DDS基本原理

3.3.2 DDS的实现

3.4 CIC插值滤波器设计与实现

3.4.1 CIC滤波器的参数

3.4.2 CIC插值滤波器的Matlab仿真

3.4.3 CIC插值滤波器的实现

3.5 ADC模块设计与实现

3.5.1 ADC芯片选择

3.5.2 ADC采集系统设计

3.6 FIFO缓存模块设计

3.7 混频器设计与实现

3.8 FIR低通滤波器设计与实现

3.8.1 利用Kaiser窗设计FIR低通滤波器

3.8.2 FIR低通滤波器的实现

3.9 本章小结

4 正交解调数字PDH稳频技术实验研究

4.1 硬件系统的实验验证

4.2 PDH稳频实验系统组成

4.3 实验研究与结果分析

4.3.1 实验研究

4.3.2 结果分析

4.4 噪声分析

4.5 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （5）利用F-P标准具测量透射物镜焦距的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外焦距测量常用方法及研究现状

1.2.1 焦距测量常用方法

1.2.2 焦距测量研究现状

1.3 法布里-珀罗(F-P)标准具的主要应用

1.4 本文主要研究内容和安排

2 基于F-P标准具的透射物镜焦距测量原理

2.1 F-P标准具的光学原理

2.1.1 F-P标准具的基本干涉原理

2.1.2 F-P标准具的细度

2.1.3 F-P标准具的分辨本领

2.2 用F-P标准具实现透镜焦距测量原理

2.2.1 焦距测量光路结构与测量模型

2.2.2 焦距测量模型中的数学原理

2.3 透镜焦距测量结果的自校准特性分析

2.3.1 F-P标准具测量物镜焦距的自校准特性

2.3.2 改进小数重合法测量F-P标准具间隔的原理

2.4 本章小结

3 同心干涉圆环图片数据处理及细分算法研究

3.1 同心干涉圆环图片数据处理基本原则和方法

3.1.1 同心干涉圆环图片数据处理基本原则

3.1.2 同心干涉圆环图片数据处理的基本方法

3.2 内插细分与平滑化算法原理

3.2.1 基于斜45度坐标系的面阵像元内插细分与平滑化算法

3.2.2 细分与平滑化效果分析

3.3 圆环上极值点位坐标的求取

3.3.1 圆环相交短线段选取规则

3.3.2 局域多元回归计算求相交线段极值点位坐标

3.4 圆半径回归准确求取圆环直径及标准差

3.4.1 圆半径回归原理

3.4.2 圆半径回归的具体实现过程

3.5 本章小结

4 透射物镜焦距测量实验设计与实验结果分析

4.1 透镜焦距测量装置的组建

4.1.1 焦距测量装置元件的选型

4.1.2 焦距测量装置的组建与调试

4.2 焦距测量实验设计

4.2.1 调焦

4.2.2 焦距测量及自校准

4.3 透镜焦距测量实验结果分析

4.3.1 调焦误差限的测定

4.3.2 焦距自校准实验结果

4.3.3 焦距相对值及其扩展不确定度的求取

4.4 像元平均间距w的定度方案

4.5 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 论文创新点

5.3 展望

参考文献

作者简介

#### （6）基于微波光子学的频率测量技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号对照表

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 微波光子学简介

1.3 基于微波光子学的频率测量技术研究现状

1.4 论文安排

第二章 关键器件与原理

2.1 光源

2.1.1 直接调制

2.1.2 外调制

2.2 电光调制器

2.2.1 电光调制器的物理原理

2.2.2 相位调制器（PM）

2.2.3 马赫-增德尔调制器（MZM）

2.2.4 基于MZM的常用调制方式

2.2.5 偏振调制器（PolM）

2.3 法布里-珀罗(F-P)标准具

2.3.1 F-P标准具的基本原理

2.3.2 F-P标准具的主要应用

2.4 本章小结

第三章 基于频率-微波功率映射的测频方案

3.1 基于偏振调制器（PolM）的测频方案

3.1.1 原理分析

3.1.2 仿真及分析

3.2 基于Sagnac环的测频方案

3.2.1 原理分析

3.2.2 仿真及分析

3.3 本章小结

第四章 基于光梳的多频率测量方案

4.1 光学频率梳简介

4.2 基于双偏振马赫-增德尔调制器（DPol-MZM）的光梳生成方案

4.2.1 原理分析

4.2.2 仿真与分析

4.2.3 光梳线数及频率间隔的调整分析

4.3 多频率测量方案

4.3.1 原理分析

4.3.2 仿真与分析

4.3.3 影响测量精度及范围的主要因素分析

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （7）一种高稳定性光纤F-P标准具的设计（论文提纲范文）

0 引言

1 实验原理

2 标准具参数设计

3 实验结果及分析

4 结论

#### （8）光刻用准分子激光器中心波长在线测量研究（论文提纲范文）

1 引言

2 中心波长的测量

2.1 粗测中心波长

2.2 精测中心波长

3. 实验结果及结论

4 结论

#### （9）光纤F-P标准具的设计与制作（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 F-P国内外标准具研究概况

1.3 F-P标准具的应用

1.4 本文关键技术

第二章 F-P干涉仪的工作原理

2.1 光波的叠加与分析

2.2 多光束干涉理论

2.2.1 多光束干涉的原理

2.2.2 多光束干涉的特性

2.3 F-P干涉仪

第三章 准直器损耗的实验与分析

3.1 光纤准直器

3.2 光纤与自聚焦统计的耦合

3.3 两光纤准直器之间的耦合

3.4 准直器的损耗分析

第四章 F-P标准具的主要技术指标分类及其分类

4.1 F-P标准具的主要技术指标

4.2 F-P标准具的分类

第五章 F-P标准具设计方案及实验

5.1 F-P标准具的技术指标

5.2 F-P标准具的设计过程

5.2.1 F-P标准具的主要参数选择

5.2.2 F-P标准具的内部结构以及部件选择

5.2.3 反射镜镀膜器件设计

5.2.4 F-P标准具外壳设计

5.3 F-P标准具的光路调谐

总结与展望

参考文献

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

致谢

#### （10）飞秒激光测距系统仿真分析及实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外研究进展

1.3 飞秒激光测距未来发展趋势

1.4 本课题的研究意义及主要研究内容

2 飞秒激光光谱分辨干涉原理及数据处理方法

2.1 飞秒激光光谱分辨干涉原理

2.2 F-P标准具滤波原理

2.3 飞秒激光光谱分辨干涉数据处理算法

2.4 本章小结

3 飞秒激光光谱分辨干涉测距仿真分析

3.1 关键器件建模分析

3.2 飞秒激光光谱分辨干涉测距仿真分析

3.3 本章小结

4 飞秒激光光谱分辨干涉数据处理硬件实现

4.1 DSP简介及数据处理实现

4.2 基于定点DSP的CORDIC算法

4.3 DSP中数据处理算法的软件设计及调试

4.4 本章小结

5 飞秒激光光谱分辨干涉实验

5.1 实验器件及光路搭建

5.2 数据处理及分析

5.3 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 工作总结

6.2 未来展望

致谢

参考文献

附录1攻读硕士学位期间发表论文目录

### 四、F-P标准具间距高精度测量（论文参考文献）

- [1]反射相移在Fabry-Perot标准具间距测量中的影响[J]. 余佳音,樊静,蓝旭辉,沈小燕,禹静. 激光与光电子学进展, 2020(09)

- [2]基于法布里-珀罗腔光纤声传感技术研究[D]. 聂峰. 电子科技大学, 2019(01)

- [3]面阵像元细分用于法布里珀罗标准具间隔测量[J]. 蓝旭辉,沈小燕,孙志鹏,李东升. 应用光学, 2019(01)

- [4]正交解调数字Pound-Drever-Hall稳频技术研究[D]. 王敏. 西安理工大学, 2018(11)

- [5]利用F-P标准具测量透射物镜焦距的研究[D]. 孙志鹏. 中国计量大学, 2018(01)

- [6]基于微波光子学的频率测量技术研究[D]. 陈均. 西安电子科技大学, 2017(04)

- [7]一种高稳定性光纤F-P标准具的设计[J]. 夏吟秋,江毅,李晓炜,刘达. 光学技术, 2016(06)

- [8]光刻用准分子激光器中心波长在线测量研究[J]. 高斐,赵江山,王倩,刘广义,白路军,周翊,孟庆宾. 光电子·激光, 2016(07)

- [9]光纤F-P标准具的设计与制作[D]. 夏吟秋. 北京理工大学, 2016(08)

- [10]飞秒激光测距系统仿真分析及实验研究[D]. 胡坤. 华中科技大学, 2015(06)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/d2ca3ec9c755fe6e53582e97.html