# 尿试纸的影响因素

### 一、尿试带测定尿液的影响因素（论文文献综述）

巩玉梅[1]（2016）在《尿液干化学分析原理及临床意义》文中指出目的:探讨尿液干化学分析及临床意义。方法:对尿液干化学分析的测定原理,方法及临床意义及质量控制进行分析。结果:干化学尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是实现尿液自动化检测的重要工具。具有操作简单、快速等优点,目前被临床广泛应用。结论:尿液干化学分析是目前非常普遍应用的一种尿常规检查方法 ,是一种非常良好的尿常规过筛性检查方法。

周吉华[2]（2014）在《尿液常规自动化检测的干扰因素和注意事项》文中研究说明尿液常规自动化检测是各级医院必须进行的工作之一,干扰因素很多,需要注意的事项也很多,本文从尿标本的采集与保存、检测内容、质量控制三方面入手,探讨了尿液常规自动化检测的干扰因素及注意事项。

朱慧[3]（2014）在《尿干化学分析仪测定与显微镜镜检结果分析》文中研究表明目的:通过比较尿液干化学分析与显微镜镜检两种方法的检测结果,联系临床合理解析实验结果。方法:运用干化学分析法和沉渣镜检测定患者尿液白细胞、尿血红蛋白、红细胞,对两种方法的检测结果进行分析比较。结果:实验数据显示化学法分析结果与镜检结果有不相符的情形存在,两者阴、阳性结果间有交叉现象。结论:尿干化学法检查与沉渣镜检法的联合使用能提高临床应用价值。

裴莉[4]（2013）在《尿干化学分析仪使用体会》文中研究说明尿干化学分析仪是利用尿多联试带上各种含特殊试剂的模块测定尿液中化学成分的自动化仪器,在检测过程中,由于人为操作不当或其他干扰因素会直接影响分析结果的准确性。因此,本文对尿干化学分析仪使用过程中可能出现的各种影响因素和注意事项进行了分析总结,以确保结果的准确可靠。

李建英,陈倩,史凤梅,陶丽华,崔巍[5]（2012）在《全自动干化学尿液分析仪及配套试带的临床性能验证》文中认为目的验证全自动干化学尿液分析仪CLINITEK Atlas及其配套试带的性能,以期对医学实验室干化学尿液分析仪的性能评估提供参考。方法按中华人民共和国医药行业标准尿液化学分析仪通用技术条件（YY/T 0475-2004）、干化学尿液分析试纸条通用技术条件（YY/T 0478-2004）及尿液物理学、化学和沉渣分析（WS/T 229-2002）的要求,采集501份晨起随机新鲜尿液标本,对CLINITEK Atlas型全自动干化学尿液分析仪及配套试带提供的比重（SG）、pH值、尿血红蛋白（BLD）、尿白细胞（LEU）、尿蛋白（PRO）、尿糖（GLU）、尿酮体（KET）、尿胆原（UBG）、尿胆红素（BIL）及亚硝酸盐（NIT）10项指标进行精密度、准确性、携带污染率、稳定性、灵敏度的性能验证及一致性检验。CLINITEK Atlas分析仪测定的BLD和LEU结果与相差显微镜计数的红细胞和白细胞结果进行比较,计算Kappa值和一致性;并以显微镜检测结果作为"金标准",计算CLINITEK Atlas分析仪检测BLD和LEU的敏感度和特异度。其中200份标本使用MASTER-SUR-NM比重折射仪、pH精密试纸进行检测,分别与CLINITEK Atlas分析仪测定的SG、pH结果进行相关性分析。除SG、pH外,其他8项指标与CLINITEK 500型尿液分析仪测定结果进行比较,计算Kappa值和一致性。结果所有10项指标的精密度、携带污染率、稳定性均符合行业标准的要求,准确性和灵敏度均符合各指标检出的量级要求。与比重折射仪和pH测定仪检测结果进行相关性分析,SG和pH的相关性良好,r分别为0.9838和0.8884,P均<0.001。与相差显微镜法检测结果相比,BLD和LEU的一致性分别为90.4%和90.8%,灵敏度分别为90.7%（301/332）和83.3%（200/240）,特异度分别为89.9%（152/169）和97.7%（255/261）。与CLINITEK 500型半自动尿液分析仪相比,除SG和pH外,其他各项指标的一致性均>87.6%。结论该型全自动尿液分析仪及配套试带的临床检测性能达到了标准要求。

匡祖国[6]（2012）在《尿液检验结果的影响因素探讨》文中研究表明目的分析影响尿液检验结果的影响因素。方法回顾性分析在2010年1月～2010年5月检验的尿液标本13428例,其中存在较大误差83例,通过对此83例尿液的检验过程及相关因素的分析,来总结影响尿液检验结果的因素,并对这些因素进行分类、统计。结果影响尿液检验结果的因素主要有临床用药,约占18.07%,标本采集10.84%,标本保存2.41%,标本送检3.61%,实验室影响65.06%。结论加强影响尿液检验结果的因素分析,有针对性地进行解决,才能增加尿液检查结果的可靠性和准确性、减少误差。

葛君琍,李宝[7]（2011）在《影响尿液常规干化学分析结果的因素及改进措施》文中研究说明尿液分析是常用的临床检验项目,不仅应用于泌尿系统疾病,对其他全身性疾病的诊断和治疗具有重要的意义。随着检验医学的快速发展,临床检验的技术和方法也得到迅速

张时民[8]（2010）在《尿干化学分析技术进展和展望》文中研究表明尿液干化学分析仪器和试纸是临床实验室应用最为普遍的检验设备之一。本文详细介绍了尿液干化学分析技术的发展历史,特别是干化学试纸和仪器的发展进程。对尿液干化学试纸法的原理和方法评价,对尿干化学分析仪器原理和特点,对半自动化和全自动化仪器的特点进行详细介绍,并对尿液干化学分析技术目前的现状和未来发展做了评估。本文希望对从事临床实验室管理工作、实验室常规工作、仪器设备管理工作、尿液干化学分析技术研发和生产的同行有所启发和帮助。

孙玉杰[9]（2010）在《尿液分析的质量控制及注意问题》文中研究指明为保证尿液的检验质量,我们就必须重视尿液分析的质量控制,才能保证给临床提供可靠的实验室数据。辅助临床治疗用药。从中更好地发挥基础医学检验的作用。

车林浩[10]（2010）在《影响尿液检验的因素分析》文中研究说明目的:提高对尿液分析质量控制和管理重要性的认识。方法:按全国临床检验操作规程（第2版）的推荐方法进行尿液常规检验,对尿液检验质量的影响因素进行分析。结果:尿液分析有多种影响因素。结论:在实际工作中必须遵照标准化的操作规程操作,排除多种影响因素,才能更好地分析检验结果和服务临床。

### 二、尿试带测定尿液的影响因素（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、尿试带测定尿液的影响因素（论文提纲范文）

#### （1）尿液干化学分析原理及临床意义（论文提纲范文）

0 引言

1 对像与方法

1.1 一般资料

1.2 方法

2 临床意义

2.1 生理情况

2.2 病理情况

3 质量控制

3.1 仪器和试剂因素

3.2 标本因素

3.3 室内或室间质量控制

4 讨论

#### （2）尿液常规自动化检测的干扰因素和注意事项（论文提纲范文）

1 尿液标本的采集和保存

1.1 采集

1.2 尿液标本的保存

2 常规检查内容

2.1 p H测定:

2.2 比重的测定:

2.3尿糖测定:

2.4 尿蛋白的测定:

2.5 潜血测定:

2.6 酮体测定:

2.7 尿胆红素、尿胆素原测定:

2.8 亚硝酸盐测定:

2.9 白细胞测定:

2.1 0 维生素C测定:

3 质量控制

#### （3）尿干化学分析仪测定与显微镜镜检结果分析（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 仪器及试剂

1.3 检测方法

1.4 结果判断

2 结果

2.1 两种方法检测尿白细胞结果比较

2.2 两种方法检测尿红细胞、尿血红蛋白结果比较

3 讨论

3.1 两种方法对于尿白细胞的分析比较

3.1.1 检测结果相符的意义辨析

3.1.2 检测结果不相符的意义辨析

3.2 两种方法对于尿血红蛋白、尿红细胞的分析比较

3.2.1 检测结果相符的意义辨析

3.2.2 检测结果不相符的意义辨析

#### （4）尿干化学分析仪使用体会（论文提纲范文）

1 按照《全国临床检验操作规程》 (第三版) 中要求:

2 保证仪器的稳定性, 使用随机所带的校正带进行校准 (稳定的情况下可不必每天都做) 。

3 尿试带质量要可靠, 应避光、密闭、防潮、干燥保存, 防止被空气氧化;

5 仪器使用最佳温度应在20~25℃室温, 尿标本和尿试带也应如此。

6 尿液中含氧化剂或者过氧化物酶类物质以及菌尿等均可使干化学法尿隐血测定呈现假阳性;

7 患者所服用或注射的药物对检测也有干扰。

8 注意尿液分析仪不能替代对病理性尿标本的显微镜检

9 对异常的结果要进行认真分析, 质疑的样本需要论证及复查。

#### （6）尿液检验结果的影响因素探讨（论文提纲范文）

1 引起误差的因素

1.1 一般资料

1.2 方法

2 影响因素分析

2.1 临床用药

2.2 标本采集

2.3 标本保存

2.4 标本送检

2.5 实验室影响

#### （7）影响尿液常规干化学分析结果的因素及改进措施（论文提纲范文）

1 方法学原理上的局限性

1.1 尿葡萄糖测定

1.2 尿胆红素测定

1.3 酮体测定

1.4 尿比重测定

1.5 尿潜血测定

1.6 尿PH测定

1.7 尿蛋白测定

1.8 尿胆原测定

1.9 亚硝酸盐测定

1.1 0 白细胞测定

1.1 1 维生素C测定

2 尿液分析前的质量控制

3 分析中的质量控制

3.1 干化学试纸的保存、浸湿时间及测试温度均对检测结果有影响

3.2 使用配套试带、定期校准仪器

3.3 严格遵守操作规程, 认真开展室内室间质量控制

4 分析后的质量控制保证检验结果的正确发出, 做好咨询服务

#### （8）尿干化学分析技术进展和展望（论文提纲范文）

1 干化学技术的发展简史

(1) 国外尿液干化学分析技术发展概况

(2) 中国的尿液干化学分析试纸和仪器发展概况

(3) 尿干化学分析全自动化进程

2 尿干化学分析技术

(1) 干化学试纸

3 尿干化学法测定原理和方法学评价

(1) 尿液酸碱度 (pH)

(2) 尿比密 (Specific Gravity, SG)

(3) 尿蛋白 (Protien, PRO)

(4) 尿葡萄糖 (Glucose, GLU)

(5) 尿酮体 (Ketone bodies, KET)

(6) 尿胆红素 (Bilirubin, BIL)

(7) 尿胆原 (Urobilinogen, UBG)

(8) 尿亚硝酸盐 (Nitrite, NIT)

(9) 红细胞 ( 潜血 )

(10) 白细胞 (酯酶)

4 尿干化学分析的自动化

(1) 尿干化学分析仪器原理

(2) 尿干化学分析仪器

5 问题和进展

5.1 问题

5.2 进展

#### （9）尿液分析的质量控制及注意问题（论文提纲范文）

1 尿液分析前的质量控制

1.1 收集尿液标本

1.2 留取标本如不能及时送检

1.3 收集尿液标本的容器必须是一次性的应清洁干燥, 不应含

1.4 临床某些疾病的特殊标本留取要了解是留取不定时的尿

1.5 实验室收取尿标本时必须查看核实申请单的内容及病人

2 仪器与材料

2.1 尿试条正确应用不可使用已过有效期的试带条;应将试带

2.2 质检尿液分析仪和尿试条的质量问题也是影响尿液分析

3 尿液结果的正确分析

3.1 试带的专一性与传统手工检测有不同之处, 最常见的有以

3.2 干化学试纸条容易受药物及其他物质干扰, 可造成一定的假阳性或假阴性。常见因素如下:

3.2.1 蛋白质测定的干扰因素

3.2.2 葡萄糖测定的干扰因素

3.2.3 酮体测定的干扰因素

3.2.4 潜血的干扰因素

3.2.5 白细胞的干扰因素

3.2.6 胆红素的干扰因素

3.2.7 尿胆原的干扰因素

3.2.8 亚硝酸盐的干扰因素

#### （10）影响尿液检验的因素分析（论文提纲范文）

1 标本的采集、收集、保存、运送、标记与接受

1.1 标本的采集、收集

1.2 标本的保存、运送

1.3 标本的标记与接受

2 仪器与材料

3 尿液结果的正确分析

### 四、尿试带测定尿液的影响因素（论文参考文献）

- [1]尿液干化学分析原理及临床意义[J]. 巩玉梅. 世界最新医学信息文摘, 2016(13)

- [2]尿液常规自动化检测的干扰因素和注意事项[J]. 周吉华. 中国医药指南, 2014(16)

- [3]尿干化学分析仪测定与显微镜镜检结果分析[J]. 朱慧. 中国医学创新, 2014(02)

- [4]尿干化学分析仪使用体会[J]. 裴莉. 基层医学论坛, 2013(19)

- [5]全自动干化学尿液分析仪及配套试带的临床性能验证[J]. 李建英,陈倩,史凤梅,陶丽华,崔巍. 中华检验医学杂志, 2012(12)

- [6]尿液检验结果的影响因素探讨[J]. 匡祖国. 当代医学, 2012(02)

- [7]影响尿液常规干化学分析结果的因素及改进措施[J]. 葛君琍,李宝. 中国卫生检验杂志, 2011(01)

- [8]尿干化学分析技术进展和展望[J]. 张时民. 中国医疗器械信息, 2010(12)

- [9]尿液分析的质量控制及注意问题[J]. 孙玉杰. 中国中医药现代远程教育, 2010(09)

- [10]影响尿液检验的因素分析[J]. 车林浩. 中国民康医学, 2010(08)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/e84a5a4fbf7efd94dacb1b7d.html